
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          鹤岗鸿仁医院建设项目          
建设单位（盖章）：       鹤岗鸿仁医院            
编制日期：              2025年11月              
中华人民共和国生态环境部

[image: image65.png]




目  录

3建设项目环境影响报告表


1联系方式


9二、建设项目工程分析


19三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


25四、主要环境影响和保护措施


53五、环境保护措施监督检查清单


56六、结论


57附表

 HYPERLINK \l _Toc17976 建设项目污染物排放量汇总表


58附图1项目地理位置图


59附图2环境敏感分布图


60附图3鹤岗市环境管控单元图


61附图4项目平面布置图


66附图5总平面图


67附件1营业执照


68附件2土地证及租赁协议


80附件3检测报告


83附件4生态环境分区管控分析报告


94附件5 公示截图


95附件6 类比项目验收检测报告


105附件7 声环境功能区划图





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鹤岗鸿仁医院建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	张莹
	联系方式
	13351950656

	建设地点
	黑龙江省鹤岗市工农区4委卫校教学楼

	地理坐标
	（东经130°16'43.677",北纬47°20'38.876"）

	国民经济

行业类别
	Q8411综合医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84-108、医院841；—专科疾病防治院（所、站）8432；—妇幼保健院（所、站）8433；—急救中心（站）服务8434；—采供血机构服务8435；—基层医疗卫生服务8421

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	26

	环保投资占比（%）
	2.6
	施工工期
	2025年11月-2025年12月

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地（用海）

面积（m2）
	9346.66

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控符合性分析

（1）“生态环境分区管控”符合性分析
本项目位于黑龙江省鹤岗市工农区4委卫校教学楼。根据《关于印发鹤岗市生态环境准入清单（2023年版）的通知》，自然资源部办公厅《关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》的划定成果，本项目选址符合“三线一单”中生态保护红线的相关要求。
本项目位于黑龙江省鹤岗市工农区4委卫校教学楼，根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）、《鹤岗市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鹤政发〔2021〕6号）中的要求和本项目生态环境分区管控报告（见附件），本项目位于重点管控单元，本项目与分区管控要求符合性分析见下表。

[image: image2.png]



图1-1本项目与环境管控单元对照分析示意图

表1-1 本项目与“生态环境分区管控”符合性分析
一、生态保护红线

管控单元类别

一般管控区

管控要求

1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理:涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害确保自然生态系统的稳定。3.避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。4.已经侵占生态空问的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表

符合性分析
本规划位于鹤岗市工农区，根据鹤岗市生态空间分布图，所在区域不属于生态保护红线和一般生态空间，园区规划范围内自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，属于一般管控区。因此本项目符合生态保护红线要求。

二、环境质量底线

大气环境

管控单元类别
大气环境布局敏感重点管控区

管控要求

符合性分析

空间布局约束

禁止引进国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工艺，以及不符合园区大气总量控制原则、园区规划的项目；完善重点行业环境准入条件，优化产业园区布局，源头减少污染物排放。

本项目符合要求，不属于淘汰产业及工艺。
污染物排放管控

1. 严格控制新增燃煤项目建设（城市集中供热应急、调峰锅炉除外）。2.大力推进企业清洁生产，使用电、天然气等清洁能源。3.加强环境管理水平，减少污染物排放。4.严格落实区域、规划环评及其批复文件制定的环保措施。5.开展挥发性有机物污染综合治理。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，开展泄漏检测与修复。6.强化无组织排放控制管理。开展钢铁、建材、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查工作。

本项目不涉及。
环境风险防控

制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。园区应建立危险源数据库，并动态更新。建立园区、企业、车间（装置）三级应急联动方案，强化区域环境风险应急防范能力。建设突发环境事件应急物资储备库；编制区域内大气污染应急减排项目清单，做到可操作、可核查、可监测，当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施；针对省内重点园区，强化环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系，加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点企业和主要环境风险类型的动态监控。

本项目环评编制结束后，按照规定编制应急预案。
水环境

管控单元类别

水环境工业污染重点管控区

管控要求

符合性分析

空间布局约束

1.区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。

2.优化产业结构，加快退出落后产能，大力发展战略性新兴产业。

3.根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。

1、本项目不属于高耗水、高污染行业。

2.本规划主导产业符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，无淘汰落后产业，并加强重点行业源头控制；

3.符合要求。
污染物排放管控

1.新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。

2.集中治理工业集聚区内工业废水,区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。

新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。

1、本项目属于医院建设项目，不涉及此类情况，同时产生的污染废水仅为病人日常生活过程中产生的废水，经过厂区内污水处理站处理后通过厂区内污水总排口排放至室外，符合要求
环境风险防控

1.加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。

2.在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。3.同时执行本清单全省准入要求中“5.1产业集聚类重点管控单元”准入要求。4.水环境工业污染重点管控区同时执行:排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。

5.在铁岭河两岸有废水产生企业应设置相应风险预案，防止事故废水漫排进入铁岭河。

符合要求。
三、资源利用上线
能源利用上线

管控要求

禁燃区内禁止新建、扩建使用高污染燃料的项目和设施（城市集中供热应急、调峰锅炉除外），已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。新上耗煤项目实施煤炭减量替代，单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。


符合性分析

本项目不涉及，符合要求。
四、环境准入清单

环境管控单元名称

工农区城镇空间

环境管控单元编码

ZH23040320001
管控单元类别

重点管控单元

管控要求

项目符合性分析

空间布局约束

1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。3.区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。4.加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。5.根据水资源和水环境承载能力，以水定城、7以水定地、以水定人、以水定产。6.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。7.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。

本项目为医院建设项目，不涉及“两高”企业，符合要求

污染物排放管控

1.加快65t/h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。2.新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。3.集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。4.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。5.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。

本项目为医院建设项目，产生的污水经过污水处理站处理合格后排放，同时不涉及锅炉的建设情况，符合要求
环境风险防控

1.化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。2.排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。3.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。

企业属于综合医院建设项目，不涉及有毒有害污染物、园区等，符合要求
资源利用效率要求
1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。3.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。4.城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。

企业建设过程中全部采用节水器具，设置污水处理站，对污水进行处理，同时企业不建设锅炉，不涉及燃料，供热采用集中供热方式，符合要求。
根据鹤岗市环境管控单元分布图，鹤岗市态环境准入清单，本项目环境管控单元名称为工农区城镇空间，具体管控要求及符合性分析见下表及下图。
2、产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于《目录》中所列的“第一类鼓励类-三十七、卫生健康-第5条、医疗卫生服务设施建设”类别，因此本项目的建设符合国家相关的产业政策。
3、选址合理性分析

本项目位于黑龙江省鹤岗市工农区4委卫校教学楼，根据黑（2024）鹤岗市不动产权第0081438号、第0081439号、第0081441号、项目用地属于旅馆用地/商业服务，2019 年国务院《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》明确：允许闲置商业用房改造为医疗机构，5 年内可继续按原用途使用土地,故本项目选址符合要求，

项目中心位置地理坐标为东经130°16'43.677",北纬47°20'38.876"，北侧为湖滨路（城市次干道）隔道为湖滨街道卫生服务中心，南侧为鹤岗市体育场，西侧为鹤岗市群众艺术馆，东侧为鹤岗卫校北校区。

项目选址符合要求
4、与《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）符合性分析

表1-3与《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）符合性分析

序号
规范
符合性分析
1
交通方便,宜面临2条城市道路;

项目选址交通便利，北侧临湖滨路，西侧为普通道路，符合要求。
2
宜便于利用城市基础设施；
项目供暖、排水等全部运用城市基础设施，符合要求
3
环境宜安静，应远离污染源；
项目周围多居民，环境安静
4
地形宜力求规整,适宜医院功能布局；
项目地形简单规整，符合要求
5
远离易燃、易爆物品的生产和储存区,并应远离高压线路及其设施;

项目周围以居民为主，远离易燃易爆物品的生产和储存区符合要求
6
不应临近少年儿童活动密集场所；
项目周围500m范围内不存在少年儿童活动密集场所，符合要求。
7
不应污染、影响城市的其他区域

项目运营期产生的危险废物贮存在医疗危废贮存库中，污水处理站产生的污泥贮存在危废暂存库；危废库按照标准改建，减少污染物的排放；同时污水处理站设置大气防护距离，对环境以及城市影响较小
5、与《鹤岗市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

落实省噪声污染防治行动计划。指导绥滨县、萝北县开展声环境功能区评估与调整。强化声环境功能区管理，在声环境功能区安装噪声自动监测系统，在制定国土空间规划及交通运输等相关规划时，合理划定防噪声距离，明确规划设计要求。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。鼓励采用低噪声施工设备和工艺。依法将工业企业噪声纳入排污许可管理，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。加强对文化娱乐、商业经营中社会生活噪声热点问题日常监管和集中整治。到2025年，全面实现功能区声环境质量自动监测，声环境功能区夜间达标率达到国家要求。

着力推进主要污染物减排工作。严格落实国务院、省政府制定的减排工作方案，坚持稳中求进工作总基调，立足我市发展新阶段，处理好发展和减排的关系，坚持减污、发展协同推进，全面落实重点减排工程，确保工程稳定运行，形成减排实效，确保到2025年主要污染物排放总量持续减少，经济社会发展绿色转型取得显著成效。

企业实际运营过程中，不涉及大型噪声设备运营等情况，大对数情况下医院需要保持安静的环境，运营期企业定期进行噪声监测，企业严格落实国家政策，严格落实环保政策，减少污染物产生，符合《鹤岗市“十四五”生态环境保护规划》要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况
本项目选址位于黑龙江省鹤岗市工农区4委卫校教学楼，本次为新建项目，预计设置床位101张，日门诊就诊人数约20人。
（1）建设地点：本项目位于黑龙江省鹤岗市工农区4委卫校教学楼，独栋建设，化粪池设置在一层北侧外墙院内，企业所处的楼层污水走向，全部采用单独的污水管道，各个科室污水管道全部汇聚同一根排水立管，连接至污水处理设备，化粪池和污水处理站处于企业所处位置的北侧院内，采取埋地敷设，项目具体地理位置见附图4。

（2）建设内容：一层为化验室、核磁、CT室、彩超、办公室等，二层为康复中心办公室、肺功能、内科、中医室、肠胃镜室，三~七层主要为病房、房间；医院虽设置中医科，但不提供煎药服务，不设置传染病科室，不设食堂，厂内不暂存柴油，停电前根据政府通知及时购置即可，本环评报告表不包括辐射和放射性环境影响评价，项目涉及的有关辐射和放射性设备、放射性污染物及处理方式等内容，均需要按照国家规定，另履行环境影响评价手续，委托有资质单位另行环境影响评价程序，并交由相关审批部门审批。”。医院具体组成情况，详见表2-1。
表2-1项目组成一览表

项目

名称

建设内容

备注

主体工程

综合楼
一楼主要功能，候诊大厅，挂号室，急救室，CT室.DR室，化验室，外科急诊，彩超室，心电室，核磁室，院长办公室，消防低位蓄水箱，配电室，消防站，污水处理间，卫生间等。二楼，康复大厅，康复中心办公室，内科诊室，内科主任办公室，肺功能珍室，五官科诊室，中医科诊室，针灸室，理疗室，卫生间，二楼接待大厅，外科主任办公室，书记办公室，胃肠镜诊室，苏醒间，静点室，胃肠镜医生办公室，总经理办公室等。

三楼，手术室，会议室，处置室，医生办公室，院长办公室，护士办公室，卫生间，病房等。

四楼，护士值班室，处置室，医生办公室，卫生间，洗衣房，病房等。

五楼，护士值班室，处置室，医生办公室，病房等。

六楼，护士值班室，医生办公室，处置室，卫生间，病房等。七楼，董事长办公室，总经理办公室，会议室，财务室，政工科，主任办公室，院长办公室，病房等。
依托租赁建筑新建
储运工程

危废、固废、垃圾暂存间
医疗危废贮存库，占地20m2，位于院墙南侧，用于贮存医疗废物，最大暂存能力15t，每三个月转运一次。
危废贮存库，占地10m2，最大暂存能力5t，用于处理污水处理产生的污泥；满足“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）要求，设置渗漏收集措施及警示标志，按照危废类别设置收集容器并 分区暂存，地面与裙脚应采取表面防渗措施
物资贮存间

位于楼顶平房，占地90m2，用于存放日常所需办公和医疗用品。

备品间

紧邻物资存放间，占地二十平方，用于备品存放。

化粪池
容积32m³，位于污水处理站旁，满足污水停留时间≥36h要求
新建
污泥池
容积15m³，位于污水处理站旁，满足30d污泥产生量贮存容量，每5d清涛一次
事故池
容积11m³/d，不小于日排放量的30%，位于污水站旁
公用工程

供水

市政管网

依托
排水

本项目产生的废水全部经过污水处理站处理合格后通过市政管网排放至污水处理厂

依托
供电

本项目用电由市政电网提供，电源稳定可靠，满足项目运营需求。

依托
供热

本项目供暖由鹤岗市供热公司集中供暖

依托
环保

工程

废水

污水处理站
本项目的污水处理站站房位于建筑一层紧邻南侧外墙，站房内设一体化污水处理设备，为封闭结构，定期投加除臭剂，污水处理站污水处理能力35m3/d，采用“A/O”污水处理工艺，消毒工艺采用：二氧化氯发生器投加消毒剂，设置事故池11m³，主要污水处理单元有格栅、调节池、A级生化池、O级生化池、沉淀池、消毒排放池。本项目运行期间产生的生活污水、医疗废水（混合后统称为医疗机构污水），共计30.4752m3/d、11123.448m3/a，混合排入到污水处理站进行处理，处理后的废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表2预处理标准后经城市地下排水管网排入鹤岗市西区污水处理厂处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入鹤立河。
新建
噪声

设备

噪声

风机、泵等设备采用减振基础、封闭作业等措施。设备安装基础加减振垫，机房和泵房设隔声门窗（双层中空玻璃窗，隔音、保温效果较好约30dB）。院界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（60dB、50dB）
/
废气

污水处理站恶臭

污水处理站设一体化污水处理设备，为封闭结构，遮盖挡板，定期投放除臭剂进行除臭。

污水处理站挡板遮盖，定期投加除臭剂，防止气味逸散；污水处理站周边氨、硫化氢浓度和臭气浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。

/
备用发电机

备用发电机运行过程中产生的污染物通过换气扇无组织排放至室外，排放的污染物满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)修改单排放标准
新建
固体废物

本项目生活垃圾的产生量为59.13t/a。生活垃圾集中收集，由市政部门统一清运；未被感染的一次性卫生用品和医疗用品产生量约0.48t/a，暂存于一般固废暂存间，定期委托有资质公司回收处理
/
危险废物

医院定期清点药品产生的过期药品，产生量约0.62t/a，暂存在医疗废物暂存间内，委托给有资质的单位定期清运并进行无害化处理。
/
本项目医疗废物的产生量为6.19t/a，医疗废物分类收集，暂存在医疗废物暂存间内，委托给有资质的单位定期清运并进行无害化处理。

/
污水处理站污泥由化粪池污泥、污水处理设备栅渣和沉淀底泥组成，总量为2.024t/a。污水处理站污泥采用二氧化氯发生器投加消毒剂消毒，监测到达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中“综合医疗机构和其他医疗机构”污泥控制标准（粪大肠菌群数不大于100MPN/g，蛔虫死亡率>95%）后，经叠螺式污泥脱水机脱水处理形成泥饼。污水处理站污泥采用高密度聚乙烯桶包装，暂存于危废贮存库内，交由具有危废处置资质的单位定期清运并进行无害化处理。

/
依托工程
鹤岗市西区污水处理厂
鹤岗市西区污水处理厂厂区位于鹤岗市兴安区鹤大公路16公里处小鹤立河西侧，服务范围涵盖工农区、南山区、兴安区，服务面积约68平方公里，一期工程：设计规模为5万吨/日，2017年由龙江环保集团接手运营，采用CAST生物处理工艺（改良活性污泥法）；扩建工程：2019年启动扩建，新增3万吨/日处理能力，使总处理能力提升至8万吨/日，同步建设3万吨/日中水回用设施。扩建后采用“格栅+平流沉淀池+生化反应池+活性砂滤池”等深度处理工艺，进一步提升水质。

二期工程：2024年启动二期扩建，计划进一步扩大处理能力，但具体规模及进展尚未公开，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准对老设备进行更新换代，同时，将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排入鹤立河

依托
风险措施
防渗措施
事故池、化粪池、污泥池、污水处理站、医疗危废贮存库、危废贮存库做防渗，采用高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系K≤1×10-10cm/s。
新建
危废贮存库
满足“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）要求

消毒剂：采用原装密封容器存放，严禁混用不同类型消毒剂（如含氯消毒剂与酸性物质、酒精与84消毒液），容器需贴清晰标签，注明名称、浓度、有效期及“腐蚀/易燃”等警示标识，企业储存需划分独立库房，设置围堰和通风设备，严禁与氧化剂、还原剂等危险化学品混存。
新建
3、主要设备
本次项目设备情况详见下表：

表2-2本项目主要设备

序号

名称

型号

数量

备注

1

X射线计算机断层摄影设备
NeuViz16Classic

1

/

2

数字X射线摄影技术

ASR-6850P

1

/

3

超导磁共振成像系统

SuperMarkS730

1

/
4

彩色多普勒超声系统

DC-80SUPER

1

/

5

心电工作站

CONTEC8000G
1

/

6

电解质分析仪

IMS-986

1

/
7

全自动血液细胞分析仪

BC-5120

1

/
8

全自动凝血分析仪

C3100

1

/
9

全自动生化分析仪

BS-360S

1

/
10

幽门螺旋杆菌测定仪

FR-9102

1

/
11

尿液分析仪

URIT-500B

1

/
12

酶标分析仪

DNM-9602

1

/
13

低速自动平衡离心机

LDZ4-1.2

1

/
14

电动离心机

80-2

1

/
15

全自动凝血分析仪

MC500

1

/
16

数字心电图机

ECG-2301G

2

/
17

肺功能仪

MSA99

1

/
18

电于阴道镜

/
1

/
19

康大夫妇科治疗仪

FJ-007B

1

/
20

彩色多普勒超声诊断仪

SS1-3000

1

/
21

微电脑麻醉呼吸机

NDS-D型

1
/
22

高频移动式手术X射线机

PLX112E型

1
/
23

麻醉机

金陵-01

1
/
24

便携式多参数监护仪

MEC-1000

1
/
25

高频电刀

/
1
/
26

电动吸引器

7A-23D

1
/
27

奥林巴斯电子胃肠镜

CLV-190

1
28
一体式污水处理站
A/O
1
处理能力35m³/d
29
发电机
50KW
1
/
4、建成后原材料变化

本次项目原材料详见下表：
表2-3建成后原材料一览表

序号

名称

数量

单位

1
1ml注射器
350
支/年
2
20ml注射器
3500
支/年
3
50ml注射器
40
支/年
4
5ml注射器
600
支/年
5
采血管
500
支/年
6
弹力绷带
48
卷/年
7
碘伏棉球
10
瓶/年
8
静脉采血针
900
支/年
9
可吸收缝线
16
盒/年
10
留置针
100
支/年
11
留置针贴
100
片/年
12
灭菌手套
550
副/年
13
慕丝线
1
盒/年
14
三列绷带
250
轴/年
15
疝修补片
2
片/年
16
石膏绷带
24
卷/年
17
手术电极
25
把/年
18
输液器
1250
支/年
19
随弃式导电粘胶中性极板
50
片/年
20
体温计
5
支/年
21
脱脂棉球
1
包/年
22
网状弹力绷带
100
个/年
23
无菌手术刀片
1
盒/年
24
五列绷带
10
轴/年
25
压敏胶带
192
卷/年
26
一次性麻醉穿刺包
5
个/年
27
一次性使用备皮包
5
包/年
28
一次性使用鼻咽通气道
5
个/年
29
一次性使用导尿包
5
包/年
30
一次性使用口咽通气道
2
个/年
31
一次性使用连接管
10
支/年
32
一次性使用麻醉用针
60
支/年
33
一次性使用三通阀
100
个/年
34
一次性使用无菌手术衣
150
件/年
35
一次性医用垫单200*100
10
片/年
36
一次性医用垫单40*50
600
片/年
37
一次性医用垫单90*1.5
310
片/年
38
医用凡士林纱布
50
片/年
39
医用固定带
15
个/年
40
医用帽子
360
个/年
41
医用棉签
6
包/年
42
医用棉球
60
包/年
43
医用输液贴
25
盒/年
44
医用脱脂纱布100*100*8
12
盒/年
45
医用脱脂纱布50mm*70mm*8
15
包/年
46
医用脱脂纱布60mm*80mm*8
2
包/年
47
医用脱脂纱布80mm*100mm*8
10
包/年
48
医用外科口罩
750
个/年
49
医用橡胶检查手套
100
副/年
50
氯酸钠
1.12
t/a
51
盐酸
0.75
t/a
52
柴油
875L/年
0号油
5、建设周期

本项目为新建项目，利用既有场地新建医院，主要涉及内容为装修等以及设备的安置，建设周期预计环评批复后1个月。
6、工作制度及劳动定员

本项目员工114人，全年工作365天，全天24小时营业。其中：医护人员2班制，其他人员1班制，节假日、休息日及每晚均有值班医生和护士。

7、公用工程

（1）给水

本项目用水由市政供水管网提供的自来水。

A住院病人用水：医院设有101张床位，参考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中对于每病床用水设施标准，病房设浴室、卫生间、盥洗（盥洗仅为病人个人衣服洗护等情况用水）等最高用水量在250~400L/床•d，参考根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），一级医院用水定额为260L/床•d，故结合考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）及黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021）住院病人用水量定额选取为为260L/床•d，用水量26.26t/d，9584.9t/a；排水量按用水量的80%计，则住院病人排水量为21.008t/d，7667.92t/a。

B.门诊病人用水：医院门诊人数按每天20人考虑，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），门诊患者用水量按15L/人·次计算，则门诊病人用水量为0.3t/d，109.5t/a；排水量按用水量的80%计，则门诊病人排水量为0.24t/d，87.6t/a。

C医护人员生活用水：本项目职工人数为114人，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），生活用水量按80L/人·d计算，则医护人员用水量为9.12t/d，3328.8t/a；排水量按用水量的80%计，则医护人员排水量为7.296t/d，2663.04t/a。

D.洗衣房用水：原项目住院部楼内设置洗衣房，进行日常的布草清洗。参考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中洗衣房最高用水量为60~80L/kg，结合项目现行的运营经验统计，原项目洗衣房用水取60L/kg，福利院布草预计每周清洗一次约为每次约70kg，折合为每天10kg，则洗衣房用水量为0.6t/d（219t/a），产污系数取0.8，则洗衣废水排放量为0.48t/d（175.2t/a）。该部分废水同其他废水进入院内地埋式污水处理站统一处理。
E未预见用水：取现有用水量5%，现有用水量为36.28t/d，13242.2t/a；未预见用水量为1.814t/a，662.11t/a。排放系数取0.8，1.4512t/d，529.688t/a。
（2）排水

项目建成后废水排放量为30.185t/d，11017.5104t/a。经自建污水处理站A/O生物接触氧化处理工艺处理后经过二氧化氯消毒，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放限值后排入市政污水管网，进入鹤岗市西区污水处理厂。

表2-4项目给排水平衡表

用水对象

数量

用水定额

日用水量

（t/d）

年用水量（t/a）

日排水量（t/d）

年排水量（t/a）

住院病人
101床
/
26.26
9584.9
21.008
7667.92
门诊病人

20
15L/人·次
0.3
109.5
0.24
87.6
医护人员生活用水

114
80L/人·d

9.12
3328.8
7.296
2663.04
洗衣房用水

10kg/d
60L/kg

0.6
219
0.48
175.2
未预见

5%
1.814
662.11
1.4512
529.688
医院水量总计

38.094
13904.11
30.4752
11123.448

[image: image3.emf]新鲜水

38.094t/d

未预见

洗衣房用水

医护人员

门诊病人

住院病人

26.26t/d

0.3t/d

9.12t/d

0.6t/d

1.814t/d

5.252t/d

损失

0.6t/d

损失

1.824t/d

损失

0.12t/d

损失

0.3628t/d

21.008t/d

0.24t/d

7.296t/d

0.48t/d

1.4512t/d

30.4752t/d

污

水

处

理

站

30.4752t/d

鹤

岗

市

西

区

污

水

处

理

厂

鹤

立

河


图2-1本项目建成后医院水量平衡图（单位：t/d）
（3）供热

本项目采用集中供暖，依托鹤岗市供热公司集中供暖。
（4）供电

用电由国家电网电业局提供。

（5）消防

本项目严格按照建筑工程消防要求执行，设消防栓及其它消防设施，并定期组织建筑消防设施检验、维修与保养，确保其完好、有效。

8、环保投资

本项目总投资1000万元，环保投资26万元，环保总投资占项目总投资的2.6%。环保投资详见表2-5。
表2-5环保投资一览表
时段

治理项目

治理措施

环保投资（万元）

运

营

期

废气

污水处理站恶臭加盖盖板遮挡，定期投加除臭剂，采用无组织排放
4
废水

污水站处理能力1.5m3/h（日处理能力35m³/d），采用“A/O生物接触氧化+二氧化氯消毒”污水处理工艺+32m³化粪池（化粪池大小是根据污水贮存36h确定容积）
20
11m3事故池
1
噪声

隔声、消声、减振

1
固体废物

生活垃圾集中收集，统一清运

1
设危废贮存库，医疗废物由具有相关资质单位上门清运处置

1
污水处理站污泥消毒处理，监测到达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中“综合医疗机构和其他医疗机构”污泥控制标准（粪大肠菌群数不大于100MPN/g，蛔虫死亡率>95%）后，经叠螺式污泥脱水机脱水处理后形成泥饼，委托有资质企业处理。
1
防渗措施

污水处理站地下防渗、危废贮存库混凝土地面，采用2mm厚的高密度聚乙烯膜，渗透系数≤10-10，同时设置防漏裙脚和警示标识
2
环保设施运行以及监测费用、应急编制
5
合计

/

26
总投资

/

1000
占总投资比例

2.6%



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期：

项目施工期对外环境的影响主要为：施工作业时产生的噪声，施工期的粉尘、生产废水、生活污水以及施工期的生活垃圾。施工期污染物排放量随工期和施工强度的不同而有所变化。施工期废水主要影响为施工废水、生活污水，大气污染主要为施工机械、运输车辆燃油排放的废气、施工扬尘，噪声主要为机械设备噪声，固废主要为建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾等，施工期影响在施工结束后自然消除。
二、营运期：

1、诊疗流程

项目营运过程中产生的主要污染因子是医疗机构污水、噪声、医疗废物、生活垃圾。其中医疗机构污水和医疗固体废物给环境带来的影响较为突出。医疗服务过程及产污流程图见下图。
[image: image4.emf]病人

门诊治疗

手术治疗

门诊就诊

检验、诊断

取药

住院治疗

护理、检

验、手

术、治疗

出院

W

：医疗废水（含发

热门诊废水、检验

科实验室废水、一

般医疗废水生活污

水等）、洗衣废水

G

：污水处理站恶

臭、备用发电机燃

油尾气

N

：设备运行噪声、

人群活动噪声

S

：医疗废物、生活

垃圾、污水处理站

污泥

图2-2诊疗流程及产污节点图

2、产排污环节

本评价不涉及辐射，不涉及含重金属废水排放。本项目各医疗单元污染源如下表所示。

表2-6本项目运营期污染源识别表

项目

污染单元

污染源

主要污染物

废水

废气

噪声

固体废物

运营期

医疗

系统
生活废水
COD、BOD5、SS、氨氮
/
生活垃圾

病人
COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数
/
人群噪声
医疗废物、生活垃圾

医疗设备

/

设备噪声

/

洗衣房

/
COD、BOD5、SS、氨氮
/
设备噪声

/
污水处理站

污水处理设施

/
NH3、H2S、臭气浓度
设备噪声

污泥
备用发电机

柴油发电机

/
CO、HC、PM、PN、NOX
/


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，医院租赁建筑早已停产多年，不存在原有环境问题，符合要求。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	一、大气环境
根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》可知，鹤岗市空气质量级别达二级标准，达标天数为357天（97.5%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为24μg/m³、37μg/m³、14μg/m³、13μg/m³、0.9mg/m³和92μg/m³。本项目所在区域空气质量达标情况判定结果见表3-1。

表3-1区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/

（μg/m3）

标准值/

（μg/m3）

占标率/

（%）

达标情况

细颗粒物（PM2.5）

年平均质量浓度

24
35

68.6
达标

可吸入颗粒物（PM10）

年平均质量浓度

37
70

52.9
达标

二氧化氮

年平均质量浓度

13
40

32.5
达标

二氧化硫

年平均质量浓度

14
60

23.3
达标

一氧化碳

百分位数日平均

900
4000

22.50
达标

臭氧

8h平均质量浓度

92
160

57.5
达标

由上表可知，本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均第95百分位数和O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，项目所在区域为环境空气达标区。

二、地表水环境
项目所在区域地表水为鹤立河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030）》（水资源[2012]131号），鹤立河（201国道公路桥下至米乡六村）河段规划水体类别为Ⅳ类，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》可知，鹤立河水质为Ⅳ类，满足《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030）》（水资源[2012]131号）规定的水体功能区划要求。

三、声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本次评价委托黑龙江泓泽检测评价有限公司对项目周边50m范围内的声环境保护目标进行声环境质量检测。检测结果见下表，检测点位图见下图。

表3-2噪声检测结果单位：dB（A）
监测点位

2025年06月17日
2025年06月18日
限值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界东外1m处
52
44
54
41
60

50

厂界南外1m处

52
43
50
44
60

50

厂界西外1m处

50
43
52
40
60

50

厂界北外1m处

52
45
51
42
60
50
社区卫生服务中心1#
54
41
52
41
60

50

鹤岗卫校北校区2#
50
42
55
41
60

50

工作人员及老年人3#
50
43

52

40
60

50

西侧厂界居民楼4#
54
41
54
41
60

50

西侧厂界居民楼3层5#
50

42

51

42

60

50

鹤岗卫校北校区3层6#
53
43
52
40
60

50

[image: image1.png]{TEPER S« 1752827775000

9 1] S LR 2 1] A, 5 1 00

5 1 X PR AR LT H

49—108EK PR & RIRMBIHIPR (P, a} Pz (
DR L ) W% RO g

—. RN :

2

e o XNV
BN

ot

4
— G

!
¥

L &bl ERFA

2 TEREIAR

AESKE

IZABEANANApp



[image: image62.png]


[image: image63.png]


[image: image5.png]HERE KA PERRAROARLS]




图3-1声环境质量检测点位图

电磁辐射

本项目相关的辐射设备及环境影响不在本次评价范围内，建设单位应按相关规定另行办理环保手续。

	环境保护目标
	据现场踏勘可知，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目建成后大气环境保护目标为厂界外500米范围内的大气环境保护目标为，建成后50m范围内声环境保护目标目标如下：

表3-3声环境保护目标

序号
坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m
声环境保护目标情况说明

X

Y

Z
1
0
60
0
社区卫生服务中心
病患、工作人员
《声环          境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准
北侧
36
砖混结构、南侧朝向，二层建筑
2
30
0
0
居民楼
居民
西侧
5m
砖混结构、南侧朝向，七层建筑

3
20
.0
0
鹤岗卫校北校区
学生、教师
南侧
10m
砖混结构、南侧朝向，七层建筑
4
50
-5
0
鹤岗市老干部活动中心
工作人员及老年人

西侧
30m
砖混结构、南侧朝向，二层建筑

*注：本项目以厂界中心为原点，北侧为X轴、南侧为Y轴

本项目大气环境保护目标如下：
表3-4环境空气保护目标表
名称

坐标/°

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离/m

经度

纬度

社区卫生服务中心
130.2789765
47.3445268
居民
环境空气
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区

北侧
36
弘景花园
130.2790625

47.3448814
北侧
67
天水湖一号
130.2790951

47.34675404
北侧
278
绿岸小区
130.2771729
47.34731613
北侧
330
天水新城
130.2730328
47.34430995
西侧
396
先锋小区
130.2786107
47.34110661
南侧
330
铁路村家属楼
130.2798993

47.34032947

东南
420
龙信天水湖休闲花园
130.2771070
47.34035635

西南
330


	污染物排放控制标准
	1、废水排放标准

本项目污水处理工艺为生物接触氧化法+二氧化氯发生器消毒，预消毒处理方式为高温消毒；污水处理站处理规模为35m3/d，事故池11m³，污水处理满足《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准排入鹤岗市西区污水处理厂继续处理。
本项目污水排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。具体标准值见下表。

表3-5医疗机构水污染物排放标准（摘录部分）

序号

项目

单位

预处理标准值

最高负荷
标准来源

1

pH

无量纲

6-9

-
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

2

化学需氧量（COD）

mg/L

250

250g/（床·d）
3

生化需氧量（BOD）

mg/L

100

100g/（床·d）
4

氨氮（NH3-N）

mg/L

--

5

悬浮物（SS）

mg/L

60

60g/（床·d）
6

粪大肠菌群数

MPN/L

5000

-
7

动植物油

mg/L

20

-
8
阴离子表面活性剂
mg/L

10
-

9
挥发酚
mg/L

1.0
-

10
石油类
mg/L

20
-

11
色度
mg/L
-
-
12
总氰化物

mg/L
0.5
-
13
总汞

mg/L
0.05
-
14
总镉

mg/L
0.1
-
15
总铬

mg/L
1.5
-
16
六价铬

mg/L
0.5
-
17
总砷

mg/L
0.5
-
18
总铅

mg/L
1.0
-
19
总银

mg/L
0.5
-
20
总α

mg/L
1
-
21
总β

mg/L
10
-
22
总余氯

mg/L

-
-

注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:排放标准:消毒接触池接触时间>1h，接触池出口总余氯3~10mg/L预处理标准:消毒接触池接触时间>1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。

采用其他消毒剂对总余氯不做要求。
注：本项目采用二氧化氯，不属于含氯消毒剂。
2、废气排放标准

本项目污水处理站产生的恶臭气体经盖板密闭投加除臭剂后无组织排放。污水处理站周边污染物浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放标准要求。

表3-6污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

污染物

最高允许浓度

标准

NH3
1.0mg/m3
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中最高允许浓度

H2S

0.03mg/m3
臭气浓度

10

甲烷
1%
氯气
0.1mg/m3
本项目备用发电机公功率为50KW，排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)修改单排放标准，内容如下：
表3-7备用发电机排放标准
污染物

最高允许排放浓度
核定净功率
标准

CO
5.0
37≤Pmax＜56
《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)修改单
HC
-
NOX
-
HC+NOX
4.7
PM
0.025
NH3
25b
PN

5×1012
3、噪声排放标准

本项目厂界噪声根据鹤岗声环境功能区划图可知，所在区域噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求：昼：60dB（A）夜：50dB（A）详见下表。
表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
位置
类别

昼间

夜间

厂界
2类

60dB（A）

50dB（A）

4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险固废收集、暂存执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准。

表3-9医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率%

综合医疗机构和其他医疗机构

≤100

----

----

---

＞95



	总量控制指标
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知企业属于“一级目录四十九卫生84，二级目录107、医院841，专业公共卫生服务843，”企业设置101张床位，属于简化管理；
根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（H942-2018）表2纳入许可管理的废气排放源及排放口类型，企业排放口类型为一般排放口一般排放口仅许可排放浓度，本项目废水经过污水处理站处理后，经市政管网排入鹤岗市西区污水处理厂。
本项目总量控制指标限值详见下表：
表3-10总量控制指标

名称

拟建项目污染物排放（t/a）
总量控制指标（t/a）
COD
1.0
3.337
氨氮
0.13
0.337



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租赁建成独栋建筑成立医院，不涉及对环境影响较大的土建内容，建设内容主要是设备进场，环保设施的安装等内容，工期较短，选择工作日进行施工对环境影响较小，可忽略不计。

	运营期环境影响和保护措施
	一、废水
1、污染源分析
本项目运营期间废水由医疗废水、生活污水，统称为医疗机构污水。

医疗废水来自于病区，主要是住院患者在医疗过程中产生的废水。医疗废水中含有病原细菌、病毒和化学药剂，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征，医疗废水的特点是水中污染物浓度较低，但污染物种类较多，污染物组成复杂。

生活污水来自于办公区、生活区，是医院职工在日常生活过程中产生的洗漱、冲厕等废水。

本项目运行期间产生的医疗废水、生活污水混合排放。医疗废水、生活污水根据《医院污水处理技术指南》中给出的医疗机构污水参考水质数据，本项目医疗机构污水中主要污染物详见下表。

表4-1废水中污染物产生情况

废水

废水量

污染因子

浓度

mg/L

产生量

t/a

采取的处理方式

排放方式

及去向

医疗废水、生活污水

30.4752m3/d、11123.448m3/a
COD

300

3.34
“A/O+二氧化氯消毒”污水处理工艺
生活污水、医疗废水经自建污水处理站进行处理，由排污管网排送至鹤岗市西区污水处理厂，经鹤岗市西区污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入河道
BOD5

150

1.67
SS

120

1.34
NH3-N

30

0.33
粪大肠菌群

3.0×108MPN/L
2、污水处理措施分析

本项目运行期间排放的废水是由医疗废水、生活污水组成的医疗机构污水，废水排放量为30.4752m3/d、11123.448m3/a。废水混合排放，经自建污水处理站进行处理，由城市排污管网排送至鹤岗市西区污水处理厂，经鹤岗市西区污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入河道。

本项目污水处理站采用“A/O+二氧化氯消毒”污水处理工艺。

（1）污水处理工艺流程说明

本项目产生的医疗机构污水医院污水先经格栅拦截杂物，进入调节池均质均量；由泵提升，依次流经A级、O级生化池（鼓风机曝气，O级生化池出水部分富氧污水回流至A级），利用微生物降解污染物；再进入沉淀池固液分离，污泥排至污泥池（经消毒后外运或填埋）；沉淀池出水进入消毒排放池，经二氧化氯发生器投加消毒剂杀菌，达标后排放至鹤岗市西区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入河道。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“12.4.1医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存污水处理系统事故或其它突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”。本项目排水量30.4752m3/d，故设置事故池容积为11m3，以贮存污水处理系统事故或其它突发事件时医院污水，事故池进行防渗防腐处理。在污水处理站发生事故不能正常运行时，直接排入事故池，并应立即进行检修，尽快恢复运行，杜绝污水事故排放。

沉淀池排出的剩余污泥进入污泥池，污泥经石灰消毒后，监测到达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中“综合医疗机构和其他医疗机构”污泥控制标准后，即粪大肠菌群数不大于100MPN/g，蛔虫死亡率>95%，再交由有资质的单位统一运输、处理和处置。
本项目消毒剂采用二氧化氯，属于含氯消毒剂。依据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466—2005)，其消毒的工艺控制要求为：一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10mg/L。二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）要求含氯消毒剂消毒“加药设备至少为2套，1用1备”。

同时根据《医疗机构污水处理工程技术规范》（GB51459-2024）与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），栅渣每日至少清掏一次，清掏后收集装入防渗漏专用容器，由具备资质的单位进行焚烧或无害化处置，清掏记录需保存至少3年，化粪池污泥当污泥厚度超过有效容积的1/3时应提前清掏。清掏方式必须采用密闭式机械吸污车，作业过程中需对操作区域进行二次消毒，清掏后的污泥需经石灰消化（投加量15g/L以Ca(OH)₂计）或高温堆肥处理，确保粪大肠菌群数≤100个/L方可外运处置；

对于污泥池污泥，采取"消毒优先"原则。HJ2029-2013要求污泥在清掏前需投加有效氯2.5g/L，搅拌均匀后静置≥2h；企业不涉及传染病情况，清掏周期约30d/次，所有清掏作业必须由持有《危险废物经营许可证》的单位实施，转移联单需按环保要求存档备案。
[image: image6.jpg]IZREENT:

SRARREH

[
&
u [
b3
.




图4-1本项目污水处理工艺流程示意图

（2）化粪池容积确定

按照《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)第3.8.2～3.8.5条确定。污水在化粪池中停留时间不宜小于36ｈ、以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）化粪池按照最高日用水设计；本项目按照按日均污水量和变化系数确定污水处理设计水量。


[image: image7.wmf]d

K

qN

Q

86400

=


其中：

q--医院日均单位污水排放量，L/床·d；

N--医院编制床位数；

Kd--污水日变化系数。Kd取值根据医院床位数确定：

a）N≥500床的设备齐全的大型医院，q=400L/床·d~600L/床·d，Kd=2.0~2.2；

b）100床≤N≤499床视为一般设备的中型医院，q=300L/床·d~400L/床·d，Kd=2.2~2.5；
c）N＜100床的小型医院，q=250L/床·d~300L/床·d，Kd=2.5。

本项目医院床位数大于100床，预设床位101张，故q值为300L/床·d，Kd=2.5；Q=31.57m³/d；故化粪池容积为32m³。

（3）二氧化氯发生器工作原理

二氧化氯发生器是通过化学反应或电解作用制备二氧化氯（ClO₂）的专用设备，核心是利用特定原料（氯酸钠）在可控条件下生成高纯度或符合消毒需求的二氧化氯气体（或水溶液）。

氯酸钠在盐酸提供的酸性、加热条件下，发生氧化还原反应，生成二氧化氯（主要消毒成分）、少量氯气（辅助消毒）及无害副产物，简化反应式如下：
2NaClO₃（氯酸钠）+4HCl（盐酸）→2ClO₂↑（二氧化氯）+Cl₂↑（氯气）+2NaCl（氯化钠）+2H₂O（水）
注：产物为“二氧化氯-氯气（含量较少）混合消毒剂”，其中二氧化氯占比约60%-70%，

污泥池容积确定

根据《医疗机构污水处理工程技术规范》（GB51459-2024）

第6.3.2条规定：二级医院每张床位每日干污泥产生量宜为0.12~0.18kg/（床・d），取中间值0.15kg/（床・d）
    101张床位的日均干污泥总量：
    Q干=101床×0.15kg/（床・d）=15.15kg/d

规范中规定浓缩后污泥含水率宜为95%~97%，取工程常用值96%。
浓缩后湿污泥体积：
               Q浓缩=Q干/(1-浓缩后含水率)
Q浓缩体积=[15.15kg/d/(1-0.96)]/1000kg/m³=0.37875m³/d；

污泥池有效容积：
公式：V=Q浓缩体积×T×K

当T=30d：
V=0.37875m³/d×30d×1.2=13.635m³，故本项目污泥池有效容积选取约为15m³
（5）预期治理效果

本项目废水经预处理后，外排废水浓度可以达到相关要求且废水经鹤岗市西区污水处理厂处理后，出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，因此项目废水对鹤立河水质的影响较小。

表4-2废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

医疗机构污水

CODcr

BOD5
SS

NH3
大肠杆菌

鹤岗市西区污水处理厂
连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

/

/

采用“A/O+二氧化氯”污水处理工艺
/

是√

否□
√企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

表4-3废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值

1

W1

COD
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中“预处理”标准

250mg/L

BOD5
100mg/L

SS
60mg/L

NH3-N
--

粪大肠菌群
5000

表4-4污水处理厂废水接纳标准表

序号

污染物种类

鹤岗污水处理厂浓度限值（mg/L）

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准
执行标准
1

COD

500
250
250

2
BOD5
350
100
100

3
SS

400
60
60

4
氨氮

45
30
30

5
TN
70
/
70
6
TP
8
/
8
7
大肠杆菌
/
5000MPN/L
5000MPN/L
本项目采用“A/O+二氧化氯消毒”污水处理工艺对污染物去除效率参考《绥化市康源中医医院有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表》根据进出水口情况计算，且取处理效率最不利情况，COD的去除效率约70%、BOD5的去除效率约85%、氨氮的去除效率约60%、SS的去除效率约70%。本项目废水产生量11123.448m³/a，经处理后的污染物浓度及其排放量见下表。
表4-5 废水经预处理后污染物浓度及其排放量

污水排放量

污染物

产生浓度

mg/L

产生量

t/a

处理方法

排放浓度

mg/L

排放总量

t/a

20.64m3/d、7533.6m3/a
COD

300
2.78
采用“A/O+二氧化氯消毒”污水处理工艺
90
1.00 
BOD5
150
1.112
22.5
0.25 
SS

120
0.66
36
0.40 
NH3-N

30
0.33
12
0.13 
粪大肠菌群数

3.0×108MPN/L
5000MPN/L

表4-6本项目废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

核算排放浓度/（mg/L）

日排放量/（t/d）

年排放量/（t/a）

1

W1

COD

250
0.003
1.00 

3

BOD5
100
0.001
0.25 

3

SS

60
0.001
0.40 

4

氨氮

30
0.000
0.13 

全厂排放口合计

COD

1.00 

BOD5
0.25 
SS

0.40 
氨氮

0.13 
4、污水处理厂可行性分析
鹤岗市西区污水处理厂厂区位于鹤岗市兴安区鹤大公路16公里处小鹤立河西侧，服务范围涵盖工农区、南山区、兴安区，服务面积约68平方公里，一期工程：设计规模为5万吨/日，2017年由龙江环保集团接手运营，采用CAST生物处理工艺（改良活性污泥法）；

扩建工程：2019年启动扩建，新增3万吨/日处理能力，使总处理能力提升至8万吨/日，同步建设3万吨/日中水回用设施。扩建后采用“格栅+平流沉淀池+生化反应池+活性砂滤池”等深度处理工艺，进一步提升水质。

二期工程：2024年启动二期扩建，计划进一步扩大处理能力，但具体规模及进展尚未公开，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准对老设备进行更新换代，同时，将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排入鹤立河
本项目医疗机构污水采用“生物接触氧化法+二氧化氯发生器消毒”污水处理工艺，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表2中“预处理”标准后，经排水管道排入污水处理厂。经污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排出。本项目排放污水水质能够满足污水处理厂进水水质指标。项目污水产生量11156.8t/a。本项目达标排放的废水不会对污水处理厂产生较大影响，因此污水处理厂能满足本项目要求。

5、达标排放分析

项目建设一座容积为11m3的事故储池，污水处理站处理能力为35m³/d，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定的：“非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”可知，设置11m³/d，完全可以满足现阶段所需事故池容积，故不发生变化。因此，在做好防治措施的前提下，事故排水对地表水影响较小。

本项目污水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中“预处理”标准后排放，各污染物经处理后的排放均达到相应排放标准要求，对周边环境影响较小，因此，本项目对地表水环境影响可接受。

6、非正常排放分析

在污水处理站运行过程中，由于设备故障、操作不当、水质异常等因素，导致污水未经有效处理或处理不达标就排放的情况。这不仅会对周边环境造成污染，还可能危害公众健康。以下是对医院污水处理站非正常情况排放的详细分析：
（1）设备故障：污水处理设备长时间运行，部分关键部件可能出现磨损、老化等问题，如水泵故障导致污水无法正常提升和输送、曝气设备故障影响微生物的好氧处理效果、二氧化氯发生器故障使消毒不彻底等。此外，电气控制系统故障也可能导致设备停机或运行异常。
（2）水质异常：医院污水成分复杂，可能含有大量的病原体、药物残留、重金属等。当医院进行特殊科室的诊疗活动（如放射性科室、传染病科室）时，污水中可能会突然增加特殊污染物。或者有大量高浓度污水（如检验科废液、洗印废水等）未经预处理就直接排入污水处理站，超出了污水处理站的处理能力，导致处理效果下降。
（3）操作不当：操作人员业务不熟练，未按照操作规程进行操作，例如消毒剂投加量不准确、生化池污泥回流比控制不当、设备运行参数设置错误等，都可能影响污水处理效果。此外，操作人员的责任心不强，未能及时发现和处理设备运行中的异常情况，也会导致非正常排放。
（4）停电或自然灾害：突然停电会使污水处理站的设备停止运行，当恢复供电后，设备重新启动需要一定的时间来恢复正常处理能力，在此期间可能会出现污水排放不达标。而地震、洪水、暴雨等自然灾害可能会破坏污水处理站的设施，导致污水泄漏或处理流程中断，造成大量未经处理的污水排放。

针对此类现象，企业按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）化粪池按照最高日用水设计，建设32m³化粪池，在应对突发状况下的污水处理问题，同时定期进行设备运维，针对污水处理站的管理情况，企业设置专门人员定期学习管理，采取以上措施可以有效防止非正常工况情况下对环境的不利影响并降低到最小。
7、地下环境影响分析

本项目在正常工况条件下，医疗机构污水全部进入到污水处理站处理后经城市排水管网排至鹤岗西区污水处理厂。且污水处理设施、危废贮存库等地面均采取防渗措施，并设置专门的防渗事故池，以存放事故发生时未能及时处理的污水。所采取的具体措施如下：

（1）一般防渗区：污水处理站各池体采用水泥建筑，内刷防腐蚀涂料，池壁刷防水防渗材料，池底铺设防渗膜，渗透系数≤1×10-10cm/s；危废贮存库基础做防渗，地面及墙裙铺设高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系K≤1×10-10cm/s。污水收集与排放统一采用PPR管，污水管接口采取严格的密封措施，管道铺设走向须明确清晰，易于监督和维护，防止管道破损渗漏。

（2）简单防渗区：医院采取硬化地面、定期清扫。

（3）医院产生的污水全部经管网密闭收集、输送，进医疗机构污水处理站处理达标后，经城市排水管网排至鹤岗西区污水处理厂。

在完成上述防渗措施的前提下，还应加强本项目危废贮存库和污水处理站的维护，发现隐患及时处理：

（4）严格按照操作规程进行操作，防止因操作失误导致物料外泄；

（5）加强日常现场巡检，建立严格考核制度；

（6）加强法兰、阀门、机泵密封检查，发现泄漏及时更换，防止物料跑冒滴漏；

（7）加强地面检查、维护，发现有损坏或存在隐患应及时处理。

8、废水排放跟踪检测计划

现有项目依照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的相关要求，本项目建成投产后，执行定期监测计划，并上报环境保护主管部门。本项目建议的环境监测计划见下表。

表4-6项目运营期监控因子及计划一览表

类别

污染源

检测点位

检测项目

检测时间

和频次

排放标准

流量

自动

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准
废水

污水处理站

污水处理站总排口

pH值
1次/12小时
COD、SS

1次/周

粪大肠菌群数

1次/月

结核杆菌c、COD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面
活性剂、总氰化物
1次/季度

肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮b、总余氯d
1次/季度

污水处理站总排口

pH

1次/12小时

*注：本项目采用二氧化氯，不属于含氯消毒剂，属于过氧化物类消毒剂。
8、“最高允许排放负荷 ”指标的达标分析

医院废水 COD、BOD、SS 污染物“最高允许排放负荷”指标:

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）附录F，水污染单位排放负荷计算公式：

L=C×Q/N

式中：

-水体污染单位排放负荷，g/（床·d）

-污染物排放浓度，mg/L；

Q--日排水量，m³/d，21.008m³/d；

N--床位数，101床。
企业执行预处理标准，COD中单位排放负荷，250g/（床·d），污染物排放浓度，250mg/L，BOD中单位排放负荷，100g/（床·d），污染物排放浓度，100mg/L；SS中单位排放负荷，250g/（床·d），污染物排放浓度，250mg/L
COD最高排放负荷=250×21.008/101=52g/（床·d）
BOD最高排放负荷=100×21.008/101=20.8g/（床·d）

SS最高排放负荷=250×21.008/101=52g/（床·d）

根据污水处理排放浓度可知，可以满足最高允许负荷排放浓度。
9、污水处理站工艺可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），表A.2，排入城镇污水处理厂且企业非传染病医院的污水处理方式选择一级/一级强化+消毒即可，可知项目污水处理站采用的污水处理工艺为：“A/O”污水处理工艺，消毒工艺采用：二氧化氯发生器投加消毒剂；属于二级处理工艺+消毒，一般采用此类工艺的医院多为直接排放以及传染病医院，虽属于可行性技术，但是从经济指标上将，企业安装的污水处理方式，费用确实比“一级强化+消毒”的处理工艺花费较多，确实不属于可行的，但是长远考虑，如果未来企业涉及到规模的扩大、科室的增加等情况，企业采用“A/O”污水处理工艺，消毒工艺采用：二氧化氯发生器投加消毒剂的处理工艺确可行。

二、废气
1、污染源分析

本次环评产生废气的情况为：污水处理站恶臭、备用发电机运营过程中产生的诶染污。

（1）污水处理站废气
污水处理站产生的废气主要为NH3、H2S、臭气浓度等，采用“A/O生物接触氧化”污水处理工艺，设计规模35m3/d，事故池11m³，根据《环境影响评价案例分析》，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目污水处理站对BOD5去除量为0.558t/a，所以污水处理站氨产生量为0.00173t/a、0.000197kg/h，硫化氢产生量为0.00006696t/a、0.0000076kg/h。

（2）备用发电机废气

备用发电机通常使用柴油，柴油满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准要求，其中柴油密度约0.83kg/L、柴油硫含量≤10ppm（0.001%））运行时产生的污染物主要包括颗粒物（PM）、二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）和挥发性有机物（VOCs）等。以下是污染物产生情况的计算方法，结合典型参数和行业标准进行说明：

①柴油消耗量计算：

总油耗（L）=发电机功率（kW）×负载率×运行时间（h）×油耗率（L/kW・h）

油耗率：一般柴油发电机满负荷油耗率为0.20~0.30L/kW·h，取中间值0.25L/kW·h；

负载率：实际运行时通常为额定功率的60%~80%，取70%；

发电机功率：本项目仅设置一个手术室，经过全方位考量，企业设置功率为50KW的备用发电机可以满足停电时手术所需；
运行时间：备用发电机年运行时间因场景而异（如医院停电应急），本项目考虑时间为100h/年。

总油耗=50×0.7×100×0.25=875L/年

②二氧化硫（SO2）

SO₂排放量（kg）=柴油消耗量（L）×柴油密度（kg/L）×硫含量（%）×2×0.8=0.001162kg/a

Eg：系数“2”：硫(S)转化为SO2的化学计量比(SO，分子量/S原子量=64/32=2)

0.8：硫的燃烧转化率(假设80%的硫转化为SO2)。

③氮氧化物（NOx，以NO2计）（参考《非道路移动机械大气污染物排放标准》(GB20891-2014)柴油发电机NOx排放因子非道路移动机械第三阶段(2016年起)：≤4.0g/kW·h；第四阶段(2019年起)：≤3.5g/kW·h(Tier4标准)取3.5g/kw·h。）

NOx排放量（kg）=发电机功率（kW）×运行时间（h）×排放因子（g/kWh）÷1000=50×100×3.5÷1000=17.5kg/a=0.0175t/a

③颗粒物（排放因子：第三阶段：≤0.43g/kW・h（非道路机械）；第四阶段：≤0.02g/kW・h（Tier4，需配备DPF颗粒捕集器）。本项目属于非道路机械，取0.43g/kW·h；）

PM排放量（kg）=发电机功率（kW）×运行时间（h）×排放因子（g/kW・h）÷1000=50×100×0.43÷1000=2.15kg/a=0.00215t/a

④一氧化碳（CO；参考美国环保局EPA非道路移动源数据CO取1.5g/kg）

排放量（kg）=柴油消耗量（L）×密度（kg/L）×排放因子（g/kg）÷1000=1.1kg/a=0.0011t/a

表4-7废气污染物排放情况一览表
项目

污染物

风量m3/h

产生情况

收集效率

治理措施

吸附率

排放情况

产生

浓度

mg/m3
产生

速率

kg/h

产生量t/a
排放

浓度

mg/m3
排放

速率

kg/h

排放量t/a
污水处理站无组织

NH3
/

/

0.000197
0.00173
/

密闭
/

/

0.000197
0.00173
H2S

/

/

0.0000076
0.00006696
/

/

/

0.0000076
0.00006696
备用发电机无组织
SO₂
/
/
0.00001453 
0.00000145 
无组织排放
密闭

/

/
0.00001453 
0.00000145 

NOx
/
0.21875000 
0.02187500 
/

/
0.21875000 
0.02187500 
颗粒物
/
0.02687500 
0.00268750 
/

/
0.02687500 
0.00268750 
CO
/
0.01375000 
0.00137500 
/

/
0.01375000 
0.00137500 
2、大气污染物排放跟踪监测要求

依照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的相关要求，本项目建成投产后，执行定期监测计划，并上报环境保护主管部门。本项目建议的大气污染物排放跟踪监测计划见下表。

表4-8项目运营期监控因子及计划一览表

类别

污染源

检测点位

检测项目

检测时间

和频次

排放标准

无组织
污水处理站

上风向、下风向

氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气

1次/季度

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表3的标准

/
厂界

非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
1次/季度

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
三、噪声

1、污染源分析

本项目《污染源源强核算技术指南 总则》中并未给出污水处理站噪声源强，参考其他企业同类型处理设施，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录G分析，本项目污水处理站噪声源强选取设计参考值为80dB（A），本项目主要噪声源见下表所示：
表4-9本项目主要噪声源及噪声级

序号

建筑物

名称

声源名称

型号

噪声源强

dB（A）

声源

控制措施

空间相对位置

距室内

边界距离

室内边界

声级

dB（A）
运行时段

建筑物

插入损失dB（A）
建筑物外噪声

X
Y
Z
声压级dB（A）
建筑物外距离

1

污水处理间
污水处理设施水泵
—

80
基础减震

+墙壁隔声
0
3
-1
东
3m
70.4
昼间
15
55.4
1m
南
1m
80
15
65
1m
西
2m
70.4
15
55.4
1m
北
1m
80
15
65
1m
表4-10本项目室外主要噪声源及噪声级

序号

声源名称

型号

空间相对位置

距声源距离

声源控制措施

运行时段

X
Y
Z
1

污水处理设施水泵
——

45
28
-1
东
48m
基础减震

+墙壁隔声

8760
南
/
西
45m
北
41m
2、防治措施

本项目的噪声主要来源于地下的污水处理站水泵、风机产生的噪声。具体措施如下：

①本项目选用低噪声设备，并采取减振降噪措施。

②水泵采用基础加双层隔振器，上层选用橡胶隔振器，下层选用弹簧隔振器跟地基连接。

③管道与风机口采用软连接，风机的进出口加装消声器。

④沿墙管道采用弹性吊挂的支承方式，利用管道重量与支承刚度吸收振动能量。

⑤高噪声设备采用基础加双层隔振器、上层选用橡胶隔振器、下层选用弹簧隔振器跟地基连接，安装消声器。

⑥采用双层中空玻璃，可以有效阻隔噪声约30dB
3、噪声预测
预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4—2021）中推荐的预测模式。
a.声级计算
建设项目声源在预测点产生的等效声

级贡献值(Leq g)计算公式：
[image: image8.png]L“,:lﬂlg(%Zt,lO“"*)




式中：
Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T  — 预测计算的时间段，s；

ti  — i 声源在T时段内的运行时间，s。

b.预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

[image: image9.png]=101g(10" 5 +10%)





式中：

L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)。
c.户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
距声源点r处的A声级按下式计算：

[image: image10.png]L,(r)= Lp(r) = (A + Ay + Ay, + Ay 4 4,,)




Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr ——地面效应引起的衰减，dB； 

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

 表4-11 噪声预测结果                    单位：dB（A）
预测点位

贡献值

预测值
标准

标准限值

昼间
夜间
昼间

夜间

昼间
夜间
东侧

39.5

32.1
54
43
60
50
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准
南侧

43.2

35.4
51.2
45.6
60
50

西侧

40.5

34.1
50
43
60
50

北侧

39.2

30.2
55.2
49.4
60
50

表4-12 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

序号
声环境保护目标名称
噪声现状值/dB（A）
噪声标准/dB（A）
噪声贡献值/dB（A）
噪声预测值/dB（A）
较现状增量/dB（A）
超标和达标情况
昼
夜
昼
夜
昼
夜
昼
夜
昼
夜
昼
夜
1
社区卫生服务中心1#
54
41
60
50
42
42
54
43
+0
+2
达标
2
鹤岗卫校北校区2#
50
42
60

50

45.2
45.2
51.2
45.6
+1.2
+3.6
3
工作人员及老年人3#
50
43

60

50

32
32
50
43
0
0
4
西侧厂界居民楼4#
54
41
60
50
49.4
49.4
55.2
49.4
+1.2
+8.4
5
西侧厂界居民楼3层5#
50

42

60

50

47.2
47.2

51
48
+1
+6
6
鹤岗卫校北校区3层6#
53
43
60

50

48.5
48.5

53.2
49
+0.2
+6
根据对声环境保护目标的预测结果与达标分析，可知最后得出的噪声预测值符合噪声标准限值要求，最后可以实现达标要求。
4、防治措施 
本项目的噪声主要来源于烘干设备运行过程中产生的噪声。具体措施如下：

①本项目选用低噪声设备，并采取减振降噪措施。

②水泵采用基础加双层隔振器，上层选用橡胶隔振器，下层选用弹簧隔振器跟地基连接。

③管道与风机口采用软连接，风机的进出口加装消声器。

④沿墙管道采用弹性吊挂的支承方式，利用管道重量与支承刚度吸收振动能量。

⑤高噪声设备采用基础加双层隔振器、上层选用橡胶隔振器、下层选用弹簧隔振器跟地基连接，安装消声器。
5、达标排放分析

本项目主要噪声源经距离衰减、墙体隔声以及相应的减震、隔声措施治理后，院界北侧边界噪声值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求，其余侧边界噪声值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求。

6、声环境保护目标达标情况分析

本次项目50m范围内声环境保护目标为西侧的居民、北侧社区、东侧为鹤岗卫校北校区。根据对本项目周边声环境保护目标的声环境质量现状监测数据，本项目厂界东侧及北侧昼间监测结果为49~55dB（A），夜间监测结果为49~55dB（A），可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目主要噪声设备均建设在建筑物内，并采取了减振、隔声等噪声治理措施，可以有效的控制噪声排放，对周边的声环境保护目标影响较小，周边环境保护目标处的声环境质量可以满足达标要求。
6、噪声排放检测计划

依照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的相关要求，本项目建成投产后，全厂执行定期监测计划，并上报环境保护主管部门。本项目建议的环境监测计划见下表。

表4-13项目运营期监控因子及计划一览表

类别

污染源

检测点位

检测项目

检测时间和频次

排放标准

噪声

厂界
噪声

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
四、固体废物

1、污染源分析

本项目产生的固体废物主要为医疗废物、污泥、栅渣、生活垃圾。

（1）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量见下表,类别SW64，代码900-099-S64。

表4-14生活垃圾产生量统计表

项目内容

数量

产生系数

产生量（t/a）

备注

本项目

医院职工

114（人）

0.5kg/人·d

20.805
按365天计

门诊患者

20（人）

0.2kg/人·d

1.46
住院患者

101（床）

1.0kg/床·d

36.865
小计

59.13
/
（2）医疗废物

医疗废弃物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、一次性医疗器具等；废弃物成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。其中医院临床废物已列入我国危险废物名录（编号HW01），必须安全处置。本项目医疗废物主要为危险废物HW01中的841-001-01（感染性废物）、841-002-01（损伤性废物）、841-003-01（病理性废物）、841-004-01（化学性废物）、841-005-01（药物性废物），其中感染性废物、损伤性废物及病理性废物均具有感染性，化学性废物及药物性废物均具有毒性。

根据《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T228-2021）中相关规定：病床、门诊的医疗废物产生量计算及预测可按以下计算方法：

病床的医疗废物产生量（kg/d）=住院床位医疗废物产生率（kg/床·天）×床位数（床）×床位使用率（%）。
根据根据国家环保部的统计方法，医疗废物的产生量核算：省会城市、计划单列市按照每个床位每天0.6kg计算；地级市、地区所在城市，按照每个床位每天0.42kg计算；一般城市、县级市按照每个床位每天0.4kg计算；，则本项目病床医疗废物产生量为0.42×0.4×101×365×10-3=6.19t/a。

根据《国家危险废物名录》（2025年），感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等医疗废物为危险废物，危险废物类别为HW01。建设单位设置危废贮存库，各诊疗科室产生医疗废物收集后，在科室内分类收集和包装处理，贴上标签放入专用的桶内，每天由专人用专车运送医院医疗废物暂存处。医疗废物属于《国家危险废物名录》（2025年）中编号为HW01类危险固废，委托有资质单位处理。

（3）污水处理站污泥

本项目院内化粪池、污水处理站在处理污水过程中会产生栅渣和污泥。栅渣主要在格栅产生，污泥主要在化粪池以及污水处理站的沉淀池产生。其中栅渣产生量参照《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水处理厂栅渣发生量一般为0.05~0.1m3/1000m3污水·d，本项目取0.08m3/1000m3污水·d计算，容重960kg/m3，本项目运营期废水总量为30.4752m3/d，则栅渣产生量为0.00244m3/d，即折算为0.00234t/d（0.854t/a）。污泥分为化粪池污泥和污水处理站污泥，参照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）第6章节所列的相关系数，化粪池污泥来自医院医务人员及患者的粪便，每人每日的粪便量约为150g。污水处理站沉淀池污泥量按照54g/人·d估算，本项目运营期设有101张普通床位以及114名医务职工，门诊部就诊人数为20人次/天，则可估算得出化粪池和污水处理站污泥产生量约为4.64t/a，其含水率约为95%，经压滤后污泥含水率应≤80%，本评价按照含水率80%计算，即折算为含水率为80%状态下的污泥量约为1.17t/a。综上，项目运营期栅渣、化粪池和污水处理站污泥共计为2.024t/a。经对照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）第4.3项及《国家危险废物名录（2025年版）》，该部分栅渣和污泥属于感染性废物（841-001-01），栅渣及污泥在清掏前采取二氧化氯消毒灭菌达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4综合医疗机构的污泥控制标准要求后再清掏，清掏后采用桶装放置在危废贮存库（杜绝渗滤液收集），定期交由有资质的单位回收处置。

(4)未被感染的一次性卫生用品和医疗用品

根据医院日常记录资料，本项目未被感染的输液瓶（袋）产生量为0.32t/a，未被感染的一次性卫生用品和医疗用品产生量约为0.16t/a。合计0.48t/a。

未被感染的输液瓶（袋）暂存于一般固废暂存间，定期委托有资质公司回收处理；一次性医用外包装物主要成分为纸质类和塑料，和盛装消毒剂、透析液的空容器，尿杯，纸巾、湿巾、尿不湿、卫生巾、护理垫等。类别SW64，代码900-099-S64。
过期药品

综合性医院的药品消耗量通常与床位数正相关。参考行业数据，每张床位每日平均药品使用量约为8-12盒（或支/瓶）（含住院患者用药、科室备用药品等），则101张床位的年药品使用量估算如下:年药品使用量=101张床位×(8-12)盒/床/日×365日≈29.5万盒~44.2万盒；单盒平均重量按140g计，考虑到医院人流量较大，损耗率按1%计算，过期药品年最大产生量约为0.62t/a，根据《国家危险废物名录(2025年版)》(部令第36号)可知，废物类别为HW03废药物、药品；代码为900-002-03。
表4-15  本项目固体废物产生情况一览表

工序/生产线

装置

固体废物名称

固废属性

产生情况

治理措施

最终去向

核算方法

产生量

/（t/a）
工艺

处置量/（t/a）

生产过程

/

生活

垃圾(类别SW64，代码900-099-S64)
一般

固废

类比

59.13
市政环卫部门处置

59.13
市政环卫部门处置

/

未被感染的一次性卫生用品和医疗用品(类别SW64，代码900-099-S64)
一般固废
类比
0.48
委托有资质单位上门清运处置

0.48
委托有资质单位上门清运处置

表4-16 本项目危险废物汇总

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

医疗废物

医疗废物HW01

841-001-01

841-002-01

841-003-01

841-004-01

841-005-01

6.19
治疗

固态

过期药品、一次性医疗器具、纱布等

病毒、细菌

1d

感染性

分类收集，分区暂存在危废贮存库内，由有资质的单位上门清运处置

2
污水处理站污泥
其他废物HW49(环境治理)
772-006-49
2.024
污水处理站

固态

污泥

病毒、细菌

1d

/

按要求进行危险特性鉴别，经漂白粉消毒后，经叠螺式污泥脱水机脱水处理后形成泥饼，由具有相应资质的单位上门清运处置

3
过期药品
HW03废药物、药品

900-002-03

0.62
过期药品
固态

/
/
1d
/
分类收集，分区暂存在危废贮存库内，由有资质的单位上门清运处置

2、固体废弃物对环境的影响分析

企业现有的固体废物主要有医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥等，各固体废物处理处置措施分别如下：

（1）医疗废物

本项目医疗废物主要类型有感染性废物和损伤性废物，建设单位应采取符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定的措施，进行建设和管理，具体如下：

①医疗废物暂时贮存库房的要求

a.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

b.必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

c.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

d.地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

e.库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

f.避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

g.库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

h.应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；

医疗危废贮存库位于医院院内紧邻南侧外墙处，面积约为5m2，采取封闭措施，避免非工作人员接触医疗废物；危险废物贮存库位于院内医疗危废贮存库旁，面积约为5m2，医疗废物及危险废物贮存库应配有专门的污物打包间及消毒间，并专门设置污物出口，与洁净物品的运输路线完全分离。因此，其建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发【2003】206号）中对医疗废物暂时贮存场所的有关要求。

②医疗废物的分类收集

根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》，医疗卫生机构应当及时分类收集医疗废物，医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或容器内。感染性废物、损伤性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱”；

印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱”；

印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱”。

本项目产生的感染性废物采取安全、有效、经济的隔离和处理方法，操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理；感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离；所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。

③卫生要求

医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。

④暂时贮存时间

a.应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清；

b.确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。

⑤管理制度

医院应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。同时，项目医疗废物暂时贮存库房，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。

⑥医疗废物的交接、运输

a.装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

b.医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。

c.运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217），对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

⑦医疗废物最终处理处置

本项目医疗废物属于《国家危险废物名录》（2025年）中编号为HW01号危险固废，委托有资质单位定期收集处理。

（2）危险废物收集的环境管理要求

本项目危险废物的收集主要指在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动。

依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日起施行），本项目应采取以下措施：

①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。

②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。

⑤应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

（3）危险废物贮存的环境管理要求

本项目新建的危废贮存库，面积约5m2，同时满足“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标识。经采取上述控制与管理措施后，本项目危险废物的收集、暂存能够符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

本项目产生的危险废物暂存在危险废物贮存库内，为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日实施）及相关法律法规，对危险废物暂存场地及识别标志提出如下安全措施：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，重点防渗。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
⑦在贮存库内贮存液态危险废物，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
⑧贮存容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
⑨硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。
⑩应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求。
（3）生活垃圾
生活垃圾收集后，由市政环卫部门统一收集后处置。这些废物在堆放过程中，废物中的易腐有机物在微生物的作用下会发生分解，产生带有恶臭气味的气体和含有可溶性有机质及无机质的渗滤水，对环境产生二次污染。须袋装化丢入分类式垃圾桶后及时清运处置。

定期对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。

污水处理站污泥（由化粪池污泥、污水处理设备栅渣和沉淀底泥组成）
本项目院内污水处理工艺沉淀池处将产生污泥，在《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3污泥控制与处置中定为危险废物，污泥经消毒脱水后外运，外运应按照《危险废物管理名录》中有关规定，交由有资质单位统一处理。

项目污水处理站格栅出将产生一定量的栅渣，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的规定，属于危险废物。统一收集后向交由有资质单位处理。

根据《医院污水处理工程技术规范》中“6.3.5污泥处理处置”的内容确定，本项目的污泥处理处置方式为：

a、污泥消毒

1）污泥在贮泥池中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统24h产泥量，且不宜小于1m3。贮泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。

2）污泥消毒一般采用二氧化氯发生器消毒。发生器生成的二氧化氯溶液，通过计量泵精确投加到污泥输送管道、搅拌罐或反应池中。投加量需根据消毒目标（如“杀灭99.9%蛔虫卵”）调整，通常污泥消毒的二氧化氯投加浓度为50~200 mg/L。
b、污泥脱水

1）污泥脱水宜采用离心式脱水机。离心分离前的污泥调质一般采用有机或无机药剂进行化学调质，脱水污泥含水率应小于80%。

2）脱水过程必须考虑密封和气体处理，脱水后的污泥应密闭封装、运输。

3）医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。

4）特殊污水处理产生的沉淀物应按照有关标准或规定妥善处理。

5）本项目产生的医疗废物、检验室废液、污水处理站污泥属于危险废物，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的规定，环境影响报告书（表）应列表明确危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等。
六、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018中附录B，具体分析详见下表4-14。

表4-17建设项目Q值确定表

序号
危险物质名称
CAS号
最大储存总量Qn/t
临界量Qn/t
该种危险物质Q值
1
盐酸
/
0.75
20
0.0375
2
氯酸钠
/
1.12
50
0.0224
合计
0.0599
本项目Q值为0.0599，Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，本项目大气环境风险评价等级为简单分析。

（1）环境风险防范措施

1）污水处理设施风险防范措施

污水处理设施是医院污水处理的最后环节，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，项目建有11m3的事故水池用于暂存事故废水。

本项目医疗废物暂存间、污水储池按重点防渗区采取防渗措施。污水处理间内各池体均采用不锈钢一体化结构，金属表面刷防腐蚀涂料，池壁刷防水防渗材料，池底铺设防渗膜，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。其他建筑物按一般防渗区采取防渗措施。地面（池底）基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足K≤1×10-10cm/s的要求，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化。污水收集与排放统一采用PPR管，污水管接口采取严格的密封措施，管道铺设走向须明确清晰，易于监督和维护，防止管道破损渗漏。

2）医疗固体废物、污水处理站污泥的风险防范措施

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：a、确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；b、组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；c、对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响；d、采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；e、工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医院应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

3）次氯酸钠、盐酸、漂白粉风险防范措施：医院危险化学品的风险防范措施主要从运输、储存过程采取措施。

A.运输作业应执行以下要求：

①中华人民共和国交通标准《工业企业厂内运输安全规程》（GB4337-84）；

②《中华人民共和国机动车运行安全技术条件》（GB7258-87）；

③严格运输的管理，平时加强车辆保养、维修，要求司机技术过硬，杜绝违章驾车，疲劳驾车；

④化学品运输沿途经过居民区、环境敏感区和易发生事故区应谨慎驾驶；车上须配备消防器材，一旦发生事故及时使用，减轻火灾对周围环境及居民生活环境的危害。

B.化学品储存过程中应注意：

①严格按照相关设计标准和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。

②控制化学试剂储存量，加强周转流通。

③严禁明火，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。

④化学物质分类存放，禁忌混合存放，盐酸远离次氯酸钠及漂白粉存放。

⑤同时储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

4）编制突发事件应急预案

本评估认为，报告对项目环境影响问题分析全面透彻，环保措施具体、可行，效果满足相应标准、规范、导则要求，严格落实工程措施和管理措施后，可以减少或避免工程对环境的影响，结论可信。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	废气
	污水处理站的恶臭（无组织）
	氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气
	密闭、遮盖挡板
	医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）

中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求

	
	备用发电机
	SO₂、NOx、颗粒物、VOCs
CO
	通过换气扇无

组织达标排放
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)修改单排放标准

	地表水环境
	医疗废水
	COD

BOD5
SS

氨氮

粪大肠菌群数
	污水经污水处理站（采用“A/O”+二氧化氯发生器消毒，污水处理工艺）处理后，通过城市排水管网排入鹤岗市西区污水处理厂。处理后，排入鹤立河。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准

	声环境
	水泵、风机

等设备
	噪声
	合理布局、采用低噪声设备、减振、隔声等措施
	噪声《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	处置情况：医疗废物暂存于医疗危废贮存库后定期交由有资质企业处理，生活垃圾环卫部门定期清运，污水处理站污泥、过期药品等危废交由有资质企业处理;未被感染的一次性卫生用品和医疗用品交由有资质企业处理

	土壤及地下水

污染防治措施
	污水处理站、危废贮存库基础做防渗，采用高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系K≤1×10-10cm/s。

	生态保护措施
	本项目运营期对周边环境的影响主要是废气、废水、设备产生的噪声以及固体废物，严格落实环保措施，污染物经过处理后对周边环境影响较小，不会改变项目所在区域的环境质量和区域功能。从生态环境保护角度讲，对当地生态环境影响很小。

	环境风险

防范措施
	事故水储池、污水处理站基础和危废贮存库等涉及区域地面全部硬化处理并做防渗。加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全生产教育。污水处理站设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。

	其他环境

管理要求
	一、医疗机构废水与排污许可的衔接

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，该医疗机构（设置101张床位，属简化管理类医院）的废水排放需纳入排污许可管理范畴。需依据排污许可相关技术规范（如医疗机构专项技术规范），明确废水污染物（如化学需氧量、氨氮、总余氯、粪大肠菌群等）的许可排放浓度及排放量限值；规范废水处理设施（如医院污水处理站）的运行管理，确保设施稳定有效去除污染物；建立废水排放台账（包括每日水量记录、定期水质检测数据等），并按要求向生态环境部门提交排污许可执行报告，保障废水排放全过程符合许可要求。
二、医疗机构废气与排污许可的衔接

根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（H942 - 2018），该医疗机构废气排放口为一般排放口，其废气排放需纳入排污许可管理。需明确废气污染物（如食堂油烟、污水处理站恶臭污染物 <硫化氢、氨等> 等）的许可排放浓度、排放速率要求；配套建设废气处理设施（如油烟净化器、恶臭气体收集处理装置），并保障设施正常运行；定期开展废气监测（可采用手工监测或自动监测方式），监测结果纳入排污许可台账与执行报告，确保废气排放达标。
三、排污口规范化设置要求

（1）废水排放口

按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》，需规范设置废水排放口：
安装规范化排污口标识牌，标明排污单位名称、排污口编号、排放污染物种类、浓度限值、联系方式等信息；

排放口位置应便于采样、监测及监督检查，周边环境需利于设施维护管理。

（2）废气一般排放口

针对废气一般排放口，需满足以下要求：
设置清晰的废气排放口标识牌，标明排放口名称、编号、排放污染物种类、排放浓度及速率限值等内容；

排放口应符合监测采样要求，如设置固定监测平台、采样孔（便于手工监测时采集样品）；


六、结论
	本项目符合国家的产业政策，选址合理。项目在建设和运营中产生的环境影响较小，建设单位认真落实本报告提出的各项污染治理措施，及日常环保管理工作，在确保环保设施正常运行和达标排放前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	①现有工程

排放量t/a（固体废物产生量）
	②现有工程

许可排放量t/a
	③在建工程

排放量t/a（固体废物产生量）
	④本项目

排放量t/a（固体废物产生量）
	⑤以新带老削减量t/a
（新建项目不填）
	⑥本项目建成后

全厂排放量t/a（固体废物产生量）
	⑦变化量

t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	1.00
	/
	1.00
	1.00

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.25
	/
	0.25
	0.25

	
	SS
	/
	/
	/
	0.40
	/
	0.40
	0.40

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.13
	/
	0.13
	0.13

	废气
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	一氧化碳
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	挥发性有机物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	59.13
	/
	59.13
	59.13

	
	未被感染的一次性卫生用品和医疗用品
	/
	/
	/
	0.48
	/
	0.48
	0.48

	危险废物
	过期药品
	/
	/
	/
	0.62
	/
	0.62
	0.62

	
	医疗废物
	/
	/
	/
	6.19
	/
	6.19
	6.19

	
	污水处理站污泥
	/
	/
	/
	2.024
	/
	2.024
	2.024


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image64.png]


附图1项目地理位置图
[image: image11.png]BT

. 1
A =
e { ame
0\ { =
SaxmDER \ o2
\ ([ 1
i
"\ = !
B 1
*L\ i
ﬁ 1
1
3 A= |
\ e Y Sie] 1
S==r i
. emummmsAz |

HBANE

= mma
&zn}l:go
[T 558






附图2环境敏感分布图
[image: image12.emf]本项目位置

声环境保护目标调查范围

  大气环境保护目标调查范围

敏感目标


附图3鹤岗市环境管控单元图
[image: image13.png]]

©  wEEAmmE

D

o B, BGEAmE

. BB
DRI

o EEE. HUB
. EERS, HLR
=R
R
HAHR
2 an
—————— HHREER
o

oo
- RPN
-

EAFReT
—MERET

WHR
1 650000
0 s 16 m

in
AL

BRI
Sl

e
b . 2003481
5§ [37]

HEEE






附图4项目平面布置图
[image: image14.png]1% b
i * DRY i e e
| F
v g glI Iy TguIIpY
Nl [ N 1% 1%
or ]
— wié ot wE || i 8 nn || Reps .
B
as
! 1] E] E1] 4 4 4 4 E1] 4 £ 1] 4 4
o w w W @ o e o a B o

! 19560

BEEE-ETEER





[image: image15.png]14 i 1
EELuTE 4 # £ N a# AR ey 8% 1
3 E
g vl gl /AU T Ly E: /U,
. A i 1% m/ 1%
PEY PRSI LEi3 i g9 p154
ne

L w £ £ E 10 £ L L s E m N )
L . |

AEER-EFEE




[image: image16.png]£ S £ 5
g LEL]

#r SVE VS = MEas Y gy aE Y aE Y g
hE B B #E #E #E [PHhng g B #E i i i *

]

<

i 2 s B own Ay w4 o ) s done g we 4w A ow B we 4w M) us o ow  H oe g e ) we |

0560 I}

AEERZETHE




[image: image17.png]A S22 Alr Sl SI2 Al ST 2 Al ST2 Al Sy S

n % I i a0 5 E ZTR e #n # »;m Ll "
SA2
5]

Vs MYV s Y s Y Y 2

# # & 0 i # 51 8 0 & & # 0
L st dh am ) i3 £ s & wm 3 3] 4 s 4y ne Ay e ) Az8 4 A28 £ e ) w0 ) 3] 4p 503 £ Az 4 31 4 i 1
L a |

BLERERNETEA




[image: image18.png]2 Ar S22 Al Sl S22 Al ST A2 Al ST2 Al ST 5]

50 I % m & # 59 Bz [ITR S L A s L i
S0
S

~ &
1 i i & 1 BRb i i it i & #n #n

]

L s 4 o 4 s 4)  wes Ap w4y w4 s M oweo dp w4 we ) ww ) we b)) ww  4)  w  A) e 4 ww ) um g A0 )

L 0 |

WL AEREETHE




[image: image19.png]2 Ar S22 Al Sl S22 Al ST A2 Al ST2 Al ST 5]

50 I % m & # 59 Bz [ITR S L A s L i
S0
S

~ &
1 i i & 1 BRb i i it i & #n #n

]

L s 4 o 4 s 4)  wes Ap w4y w4 s M oweo dp w4 we ) ww ) we b)) ww  4)  w  A) e 4 ww ) um g A0 )

L 0 |

WL AEREETHE





[image: image20.png]Ll

#i #a 54 P 8

&R 7R L] B #hE E¥ WIsaE

M
£

#n 2

& 5 65 G Vs MY v s Y aE Y gy g
LL Bl EL L] L] L] L] &R L] LL Bi &R &R £R

]

Bt

L s A ome ) ws A om W) w4 w4 s Bove 4 a0 ) wm M) we M) e K we g we 4 e ) w4 ww B wa |

L 158 )

W EAERAETER





[image: image21.png]iskpoy

]

L s B ope H s A om ) e ) ) s A owe 4y oe ) we M wm A we 4y w4 w0 4 i B wa |

wERERGETER





附图5总平面图


[image: image22.emf]北

1:10


附件1营业执照
[image: image23.png]G—HEARE
912304007660202402

TLARARLT
# TNESER,
#%, WIRREE,

R BE R H #F B EEIEE

B AN A B L H #§ 2004F09A09H
A i F

i éﬁ.{ré‘mﬁﬁir_ﬂm§1&ﬁ¥

WA H: BITR%. (RERLMAENTE, SEXHIHE
JEH I RAEES), RALEDH UK TMAE S s T
UERFAAE)

RS

2022 Fo9 o7 B






附件2土地证及租赁协议

[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]R (P AR AREKIER) T
B DRERAPIIA BRI H




[image: image28.png]


[image: image29.png]B

Ry N

R CHEAR AP ERAR) i
M, ARP R A RAAS ERA,
FA AR HA LA TR R 3
A, BERIE, R, AR

 PHARARI AR
BN 230118025






[image: image30.png]BEAEER

WA BT DR R R R T
25 WHACER

AT AR AN TAR 4 RERHHR, 5RO RHTEBL 9346.66
Tk, Fod 578192 Ik CRHED RAZHUM, T, ZRAEPS. QM
LR EBRARI T

1, il \E (FLfE+=4E), 20224663 10 HE 2030466 A9 H.

2. B B—1E0 83 TCH, CREARTNBHRRTITND. HI0H 88 T
WEIH 03 TR IV 98 TicHE. AN 103 Tk, SN, B NFRE
SRR 100 R, B FREH=UH: ARETEH 20 770k, By
WA SR ELLK 25 7708, BRI~ SFREN
ARl H 28758 USRS RIS RN — A A X RS,
SR, 2R A BB R AR

3, FRAA, THRAKMBEFRS, RANRAEH LI ATEHERENR
KB, Bl RESERRA.

1, GRGORERENIEL, NERETTHNGRE, 2 RECEITRY
3564, T4 K MRURHAR TS, 27 FIBURIEM 3564 74 FIRKIME S,

HERHE AN, 2 ASREEEA R, FMeH
EXVaE 7N

5. (RER: SHIE HFUCEH, AHETRMETT, BRERENT
AT, ENBMERTREAREEELS. NZARISLER, B2, &
ESFTFEE.

6, . WARHE: KR CRAWZHHILRIN. BT 207 REFRENRN
5, R RAMRBEN. —RERAMIT. RANES (FRE. GREN
BT

7. ERRBAZTERSHEFRG IR, REEH, ZHAERRE, BX.
FRWE, HATAR. BB KRBRR, BRSO LURTELBHL
S, SEHFEK

n =




[image: image31.png]8. ZHYRRNFKERBRBRENE. RETELR WEZNM). ZHRBH
EAFCIBERRG N, SPHBHARE, HFREE.

o, HEMAAR. Wi, REGBEPSHHZHATAR, RAZHER. B,
FAMBAIRE, REATERAERE, ZAETURE.

10, ZAREMMKERIAKME, FRERE. S5k, BITRHSERESOE
BEESER, ETRRNATRELE, DRARRTSEN—DUSRESER
HHZH AR,

11 ZHABNE R BEMMIT 2K W HR MY T, Z7ENEKmpin
TIEREF WO, ABCENRH A MO, WBI R BENH IR ERRE
WIHSREAREH TR, MREXKEH, FiliR—TBREZH AR,
SRR R — DB R SRR AL . BT R 2 R R T
AMEA.

12, i TR R 27 R R 0 S 2 R 705 S S RAMBTE Y
LR 24 M, GETHBIRT A EE.

13, MERHRENE, ERGEROHRMRT, FHRAEAHZH.

14, EREHA, PHAREERES, HENABERZTER, FHHREEY
AR T A A FE.

15, WRZHAREHLARERERERRA, THALRMAEK, SASMRIEE
ERBERR (ZHRELEAFENE), BtERNLFHRSHZT ETRE,
16, Hi#H{E:

(1) BHERERGERBAR \ERINKERRN, PHRAZHTINLE—F
BEWEMESE.

(2) ZHFARPHRABENAR\FRNL LR, ZHRAPHLNSE—F
ALWENENE.

(3) ZHEREE, PHHRRAERBARAR (ZHREL LSRN, &
FHRRGGRIT AR, 2RI B NLHRE.

17, BRARMR, ZHATATAZ—, PAARRBRER (ZHRa%EARE
#&), WEHENR, BAFEN—IRESERLYSHKE:

) kXBRHAR, ¥ BERESE.




[image: image32.png]@) RETHFE, MAGEREDIEAN.

@) RBABR ARG BT

@ BREREEWRIE, AR RS & RREFI LI,

18, ZTRAKELN 3564. 74 FADKISS, EMFN MEH BERr . FARIMR
. RERE, W, AASTEREUZHREBE, ZHREEATFUEL
19, ERMAZARATHZA, RN ARSERBORERIE. RO BA
"k,

20, B, BBRRBHEANLE, REZHTRES A, B, RERERES,
BRI Z B R,

21, WRRELOTIRTNGE, DETRIAH RSN REPHEIE.
2, KAR-RBE, B ZIIERRG. AUABFHBREENL.

s BUIAEDES T RREARSUEAT 277 BRBEER

WY anc 5,] %

we. ==

e EALRTRAARAT EATREHRAT
AR BB

<. I e I

e BRTABMTTAR Sk MMALRIER 13 540
MR

e 4] B




[image: image33.png]BRERER

W7 M BT R BRI AT
Z75: BEECER

FETRRILABMNTAE 4 BERUEE, HRSBAEES
9346.66 ¥k, e 3533, 38 ¥k (M) MAZHMA, B, 2R
G, ABKERE EHRARI T
L. AW bt 202348 1 HE 203046 A 9 B OB LERSRERRN
#I0.

2, B 40 5F/F KEARTRBRTITR. B—ERSA=UTN:
BRBITELN 20 578, BoRRU—PAXASERAABRSN 10
Ti, BEREN—AA LA SERENAA GRS 10 TE: DA
FREBREFLNORRN— ML EFRS. DA, ZHREHE
P TTON "

3. BESA, TR L MRS, RRNRAGEZHAAZHE
SRR, KR AR FEEEHR.

4. BROOMLRRAGBL SRR TLHNFE, WHEADELN
E

5. il EB CRAWZHHIERHR).

6. fEEE: —E~NRREHOH~BH, KiARBRNALES (2
TS RER) BIRZHIRE 2023 4 10 A 12 AR TESEOH~OH
21115 © %~ © SERHF SR 8 G5 WAL AR
B CRRED.

s LHFHIMBHEI, RIRBN B BT

8 ERRMAZHRERBRTRG VIR, RERY, LHAEARE,
Biks BEWE, FRIUKM. Bl KKFRR, BB —0IZLERH
ELWOZARK, SFHEX.

9. ZHYFRMWFABABRBRLE. RETHES WEZAM). 277




c[image: image34.png]REHBFOBTRAH, BT BEARE, KT RS-

10, WRTFHESEANAD RS, ZHERBANFHES. REDEFH
h, BNHZ A, PHAEMRAT, 27 QR T EROEE
RURBE. HERFEEHHK.

11, ARMERE. i, REESRPBHHZHATAK, RAZHER.
S, FOMBANEE, SELTENRTEIRE, ZARTFUER.
12, ZAKBMAGREIA R, FEERE, 5 ETEHERE
PEREE S, EITRRNATERARE, WRARRT LN
HRE SR 2 BT,

13, ZAKENIME RN K ERRES TH, ZHRHER
ST BRI, WAGTUMRH A HEAE, HOTE BB
NERAERRTHSRKAMEHTER. MREKKWH, FR—H
KBZANIR, IR — R RIRIEMTE. FA MR
WSS TR

14, ZHRARBIEGEEERRI . HENHERMTIRE 24 Aot
i, TG R I

15, MERBRENE, ERFRRBOBILT, FHRLRETH.

16 ERBMA, FHAEMFRUMS, HUHARERZ BN, FHHE
BRI R AR A FIER.

17, MRZHF LN BRBSRERRA, THASRAK. 508
S RRERR (ZH RS T0S), IERE TR
ZHERE.

18, HEITHE

Q) FRA SRR R B R, PR S
OB NL.

@ ZHRERHABEBARLERNL LSRN, ZHRAPHLH Y
RSN NS,

® ZHERAE, FHHRETIRRATER (ZH KA S R
2), BRSAERSRIANN, ZARERKKA B 2L,

19, BEARME, I FATNZ—, FHAEMREN (ZHKES L



[image: image35.png]AREHS), WEHAKE, it e FRZ S 2k
() RBPH R, HH, HilRERE.

@) XBFHAE, WOKAREHHEEH.

@) FIRREL AP AR T )

@) MRRREAERME, WFRESREE GLERH L L.

20, BRMAZ T RAITI =M, FIRSUE TR R WA RIS, BRTTH
LT

20, ERRMN, ZHRURBOLFREN, ZHOASRUSLLHHZ
FEAK, EHRNRENFAEEFUIEZIKE, FRAEX: GF
AR R, KRGS, ERRAKE, 2RI
BRNASGE, FHMFKEARLE.

20, Wb EXRABHNORIE, REZHRBNGE. G, RERE
WS, MBUERRISHZ AT R

28, SRR ELHTOT TN, B SROFEFEARERRBITR.
24, WAF—REE, B ZIGERFES. AXGEFHRREER.

F: ummﬁ&mﬁ)ﬁ#ﬂ UEAT 7 nmﬂtxsu

2 ;W/

FPfE RRABTREARAT FPE R REHARAR

BRI #BH=THE
s, I wcs. I
Stk MRALABMHTRR ke SHIALRIER 13 S48
WA

1 % ¢ RS




附件3检测报告

[image: image36.png]AT R

&

210800340847

A HZICHKY2005.0611.05

BN O#®RE

WAL
HWE:
L
R

BETHTEAFORRAD BRGS0 RO -



[image: image37.png]1 ETROppy
< BRTLIRITARAT

11-05
—. RNEAHE
ene R I
anh LR RN
[ 2 wews | o
st TARRRL) (om0
wwns | wm W A Pl L, )
5 W FEATE
gt | seaemns  |roo ] BERERTE
= BN
| e RS
win | P ry—.
= ANKE
| o wash w | W
o | sweemn | e | mvoms
EMARTE a
A
o

BuRn

ERTASRNRNARAT ESB G010 REER0U55-e25578




[image: image38.png]/lJ’ BRTREHRAROARAT
y Afpreatiratiiarid e

. RWSR
RLFEFRERERER
il dB(A)
2025406 H17H 2025406 H 18H PR
o saf
k=20 i B ] B B ] B
T RERSimik 2 44 54 4 0 50
T S mik 2 43 50 “
T RES mik 50 43 52 40
T HEs imik 2 45 51 2 n 55
e | o | w | w | @ | =
[ PRt 2% 50 41 52 “ 0 50
ITAEARREFN
A | v | @ | =
(IS Rtk 52 44 53 4 Cl 50
B RER 3
st 54 2 51 “ ) 50
4 PR LR X3
S [ | o | s | @ | o

ver. Tafst

. "ﬁ‘)fA?L-ﬂ

H2RH2A

BRTHMTNARLE  RSAE: 04558110123 IRET: 04558265678





附件4生态环境分区管控分析报告

[image: image39.png]AEASIREL) A TR

B R

AL BRI AANE SRR A R
Wit AN 2025 4206 729 H



[image: image40.png]1. Bk,

H%

2. 7B,

3. EASTRBIEE A .





[image: image41.png]1. ek

W B e S i B RS I TR IX . S S BN T 0.01 P AR,

SESRPUATETH 000 FH AR, SHH HBTHE0.00%.

5 A AR AL REREEE B 000 F AR, B SMEHE 000%. RIVMKEERY. SARRIE GUR
RN RWEES0.00 VAR, B MBI 0.00%. R REET,

SHAAKE R AT N000 FH AR, SHH SBEHE0.00%. 5 H KGR FR TR R K ZHRTEN 0.00 T
AR, & H ST 000%.

PR TSR (R T AT BN 0.00 T AR, A H SEB 000%: 5 R R TRT BN T 001 F
AR, I H ST 10000%: AR RICERE ) 0.00 F5 AR, H5H &S HE B 0.00%.

54 T AR AR SR K AR 0.00 T AR, A H SMTEBN 0.00%: 5 TSR U 2 K A HKm BN 0.00 F 77
AR, G H SRR 000%, 5T AR A EKCRTBRAN T 001 VAR, HGHE SBERET 100.00%.

ST BB R R A S MBI A AT KRR R R S T TR

i W RRE TR, WA RSSO T FRATEENER R 1K) RANRRRLT A, ARE
“HHGR" EEER 1 K.

EFERARI | KA AR, 5 FFOMERH BT 0.00 T AR, WRSAN: HREPH 000 FHAR, ¥
RAEEW.




[image: image42.png]261 55 5 BT A A A B X ¥ R R SR ST %

HRTRER
_ - 25 = 1R
wnn apx | EE | mmen | pAa tozaaH A5R5 | Feasii
AARTLEREAT| g | waw | Tax SRR AF0.0 | 100.0m
summnn | FUPRZERSEA 5 | gy | Tex | mexcvmagewsssEex | AFoo | oo
KURLERESEA g | mgw | TRE | TARACURMARMSESERE | AFoo | 10000
T R I TR S THREHERBHIE AFoo | 10000
L I T B I T = TR AFo0 | 00.0m
T F T RS N, TAERN G, AR RO
#2R SRR KRR RS 2
SARRFE | 5_BRFE | S_ERFE | SRR
B | kmmen | Kmsss | ke | BZAER | WRER | YER | BZER | ARAT | FREE
Gipam) | naw | Grpe | Enaw
- - - - Eas % x% x5 - -




[image: image43.png]263 10 55 K R B R O A S 2

[ER AR RS SRR ARSI SEOKEXER | SEPEARES | SKRKAZHR
S | rman CERAD CFAAE) CFRLE) CPraE) | TERPOH | FRAN | RS

- - fed aE aE fed - - -

FABE S HAR S CEARILE) Mgt %

SEREFE SERETH SERRFE
w8 el £ @8 | HESER | BORFIETER | —REMHTES | R4 | FRKS
CFHAB) CFAAR) AR
- - - - fed fed aE - -

265 T 5 B ARY KBRARE R Rt %

LERGFE | SERRFX | SERRFX | SARRFK

23 £l 2 HH | BXSER | GOKHYER | ENEAYER | SRXETEE | FRET | FRER
FHAE) | CEHAR) CERER) EHAE)

- - - - T TaE TaE T B B

266 T 54 FA PR R B R it 2

FHERREN | FAERREH | FRAN | FREE ERREN ERER

(5201036310001 | TR OB FATR—| BT T —RERK

5




[image: image44.png]FATRED

FRERREH

FiRs

i

Y

ERRED

ERER

MERK

HARER
5 R A S M TR ()
AR, A T B
B () R LG RIBEH AL, RIS
LA EAE AN, Yk, e (2) BE. K
TR, I MR S ES ] 2 E
L B R I8 R A R 9, i
N Tl A AT e LTy
i) M AR S5 3. B L
AT RIS SR, ERAEAK, B0
IR, RIS B, BRSO, R
DRI, SAIE IS 8. . T %

X, JRHH RBBRIE G BRI IE I
GRS R AR IS TR B I8 T, DU
RIS 4. (CFHE PRI DR TR 7
ORIC 20 B Sy B, 1 A FADEE

. I VSR #T5 (E A SR R L
TFRAET R A S RRE f RR . E
It iz




[image: image45.png]2. R

e

=
emmer

=t

TR BB R B SN e LR



[image: image46.png]wm e

R B B EE B H 518 1RO P X BT




[image: image47.png]3 BN



[image: image48.png]SRR

FHER BT

EORTHR

ERER

ZZ0H050001

TREHEE

EARRRG

[ =R

. e\ TSR RIS %40 I, SR KK R o o 7|

Pt 2 Sk (WU RIS LR B S A b R B TS 7R

PRI, 3 BTN . Sisk AR, 1 bR, i
WAL 5. WK BRA KR MR ), DUKIENL . DUKTEM. DUKGE
L UK. 6 “H A AT K. PO T iR
ek, T AR IR A SRt SR
o 2R W15 AR PR T 78008

R

Ltk 65¢ / h LRSI (S ) MRS, 2 B, SRR RAE R

(R SR S L i Ry B DR ErER . TEM e 3 AP EI T
DO TR A, (X8 TR LA FUTLE SIS BRI, 77 AT Kb a3
6. WAL, T SRR RS AR (5K S A R . 1.
UL A T SR R R TR, It G (B T |

) db)SITH. 5. 512005 6, (i 65 0K/ /IRTDL LRI (AR

EIACHC, 1§65k 36k T .

SRR

OISR, A SRS B, WS P AL RS

B, HREE G, o GRS, AR N R B ST 0B (L
A" R PR T AR — A | 2 B R T . 2. b

A IR GRD I8 kTS R A R et |
i IR T S, A R B, 0 TR Sk
8, RICH A BB WL . 3. LR, P, B AAE SRR
LR S LFL .

[P, S RAEER

kiR R . 2 ASERLARATRBR, WIS R

[T, BKH BTG ABR. 3 (ERMICH, SEILHE . M s
© LR, 3RS R 0, ORI, RN AR ORI
GHRM . TUEA RICEE, MOREICRIAIEN. 4 MR SRR, &
DU, IR ISP L. (SRR OUIS A IBIC, 6L, 359
AP, AN U KR B MARBAA IR

10



[image: image49.png]AR

ERRPUL: HER CARFERHATATLFEE () BA “ZRZK” ERRMEY
WAERIAE AARRENE) (ARFAF (2022) 2341 §) HEHBATH T KR,

BARSPH: RIE2028ERATHRLFERRRESN (RATS 8 ARPHESELTF) ,
RELAEARPHSHVERLAE, BARPRK, ARNE (RFLER, FANE, BHAE, M
:'AE) Zh%k, B, FERUNERRPHASCUANTAECEESRAN. FAEHBULANE

RAERRPH: REARPHS, AFOLAEEATERRLRNBIRENGAMARZR
RPHBIE, HAR: RE 202349 ACHENERROLRERT T AR RAAKBRP KX
GhRARBTA) , RE202359ABHE BA R BERY X

PLEK: GERE202359ALHENEARE. ARFEK, URAFRENFTRAILER.

AAEARE: PRFERE EAAALARE, DARKED 1 EWLERNE,

AMEREA: AFERERBEARETHIRFABUE AR LH, FoRRALLTES
REEMTRERMEABESTRERTF ARG AREN A ARP AR RAF U7, RUME
X BEAREAN S ERAFRENNYS AW, HHTERRESE, THERLEREMT I,






附件5 公示截图

[image: image50.png],:%%’3 SERRHEFEEEATTA

%7 gseiacoud.com

BRAR AT

EEAT > MFHREAT > BRLCERESRRE

[BiL] BRI ERZRE

1884413518 BT 2025-09-07 17:09

RE (FEARHIEREMBHNE) | (FEIMTNARSSNE) (SRS 845) SH0IE. I8 "BRmC
EEZamaRammRss AT

BN BRECER

B BERTERRH I RKAFDRHFE,

ERME: FHREFT1015K.

JVTEIIE): 2025.09.07-2025.09.019

NTRE: ATHE, MNATARESN. BUSERIRE TASSRSEE, BUSNEAT.

{E# (188++3518, BEBIR) . BEHEHT2025-09-07 17:10

B BRI ERRANE doc 23.2 MB, FERE 2





附件6 类比项目验收检测报告
[image: image51.png]BRI ERAT

T

240800340947

BoW o® &

TUH 47K Ak Gl 4 5] e 8
R - Tk B W
FHEHAL: Aol R R P e A BR A
WA i ol

BRTARRNEIARAT  BHN0455-6110123  REHIA: 0455-6265678

P



[image: image52.png]BRITAFRNRNERAT

R BEH

oy AAR DO RPESRRAE BT R

S AR WSS A« RRTLEER AT
R IR RS

o AN R ORI KW ZHL T RGN TR T RO0TH WA

DU AR AT L WERIR S 2 DR RO WAL
B, RN

T RER UL R 0GR & A9 S En A R

Ay WELMGA. FHRA. BRETAER.

b ARE A IEH .

AT RRITHFRM TN RA T
SfE st BRI BTG X ik TE
FR4: 152000

N R

Bifl: 0455-8265678

BRTAROMPAERAT B 0455-8110123 I 0455-6265678

PO TN



[image: image53.png]RETAFRMTENERAT
Y 4

Hzic

= BWERR S
nn YRR
W sk R B A G
wEA s nRE siassassss
TEATRBHIA (GB1e55453) &1
wirta IR (GBI %3
CMTESRRIEND_(GB962008) 2 7. 4 RIgi
o |- B0, BURTRIGIL, iR, ke, -
4 B SN, B RN
waws | e E R SR, PR, W
o AU A L Lex, A
1k s
A5
AR i, I, SRR
" E]
& G0 AR . R ot em | 2o
= o | BMEOATT
ATEAR R s [
O, EWA A T 20245 1011 1111
A0Ah S AR | o0 1510
= Rk
o s RS,
O BB FERE R I
BB e
ey K TR R T R
prpecey
s R G RIOMGEFT I I
i w6018
o ERB | AR RN ST 0200
o>, K ARG (65 SRR 115052000
i IR i R LK 0 11472000
a K BEISMIE ISR W 5352000

Basxen

RETHERNFOARAT  BHNE0455-8110123  EER: 0455-6265678




[image: image54.png]BRTAHOUFNERAT

AT B AAGSRIBACENL BASEA GB 184662005
it IR BN R GB 190189
R KO R TR W 5282017
[ SRS IE, WHMTRGAA AT 10 5332009
| R BNA T ERADRRYER AR, 205
) BRI ill
P TOREIONES, WUONGE = AR L
S| ORE i
e, R BHEs AR E RS RNE AT
i 1 6042017
= TR AUMGE R TG
WiT30.19%
o i LA TR GB 123482008
e
£ s m "y @y
BT | KT RILRIH k3 Hzvous:
wwe AN | COLe | H2YeI0
At whiprmaR | scons | Hvold
wnm AR 0 nzvois:
oD, WRATATRMIER | oA | HzvoS)
ik
i R s | nzvoss
e EHI I 6 Hz-vous:
AT W | DHsoon | HzvQi0s
ity WERT P | YOI
Em R - Qo1
s AT A i Yous
EHBE
ks AR 6 Hz-vous2
Bk

BRTAERIEAERAT  EE: 0455-8110120 AR 0455-6265078




[image: image55.png]-

BEITRERIERAT

jurasrpatittiluati it
e e - -
wie s Geamn | nzvoiss
e BRI 6 H2vQ0s2
o e soigrmt | Awaazse | wvowes
R
11 HARERMLR
it g
LR
mm v
100 11
praasen | oo | oest | oo | oos
wn 52 s sn s
o 252 252 . 27
wim oo | oon | eow | oo
e = 121 1081 61 121
il o 73 75 727 26
an s si 516 s1s
TR an ss00 su0 00
i » 5 st 56
R 201 2 260 0
g ERH, LN T AR TR PN
#12: BARRRMLR
R
v s it
s 10/ 11
rkunag | marren | oo | oo | oo | oo | w0

W e

RRTAERWANARAT BN 0455-8110123 AR 0455-6205678



[image: image56.png]RUTAFRAFNBRAT

b o T 5. S HZICHI-KY-2024-0720-03
AERY wwx o | o | om | o3 »
st o | o | o | o 2
whm oo | oo | oo | oow f
BoD: N I T P T
o 7 g T TR o
£ osw | osis | osu | osm | —
AT m | s | e | wo | s
i n 2 u 0 @
R u P 8 5 230

T o I, L TR TR AT MPNIL
13 HARBRILGR

ns
R
wwae | REn
stk 0 20
wramAn | oo | oo | oo | oost
Tk sar 2 sa1 sn
it 2 20 255 n
wam o | oon | oow | oo
o s L 50 o | e | oo | e
! pH 74 76 75 75
. su s s s16
AT w0 | em | s | s
B s s 56 B
) 25 w0 204 2

T AR ST MPNL
Bawnen

BETHRRITFAARAT  BSNG 04555110120 HEEI: 0455-6265078



[image: image57.png]RETAFRIPNERAD i)
F 14 TR RRIAR
. mgt
s
wete | awmn i
| a0 20
marEmten | oos. | oos. | oost | oot | w0
Tk o | o | o | 0w | w
st o | om | om | o | »
wam oo | oo | oo | oo | 1
g | | | s | w
EREY o 72 73 7 72 69
| i osw | osm | oswe | os | —
ckan | w | w | w | mw | sw
B T ) < R
wrwak | w | ow | o | s | 2
e VERR: R R TR ORI ML
21 BASBE MR
h43: men’
RGN R
| e | i
W0 1 H
® oos | oo | oo | oo | w0
\ wen | oo | om | om | om | m
rreme | ke | <o | a0 | <0 | <o 0
‘ s oo | oo | oo | omL | o
wi | ooz | oo | asonss | oo | i
‘ ratRaz | w o | oo | oo | om | 10

| wsuRen

\ B T



[image: image58.png]BATRERNAERAT

kb W Tosg  Evakin Co. L HZIC-
e 0012 0013 0014 0016 003
W | 0 | a0 | 0 | w0 | w
w« | om | om | om | oos | m
Wi | oo | oo | v | oomaws | e
£ ol 03 02 013 o 1
wiew | o | oow | ome | oms | o

e | wme | a0 | a0 | o | a0 | w
w% | oo | we | om | e | o
| oo | ooz | oo | oomass |1
® | o | om | o | om | 0
win | oon | som | o | ooe | am

rovaae | meoe | a0 | a0 | o | w0 |
w1 | om | o | om | ow | m
Wi | oovom | oomae | e | oovones | 1

LR TR, AR ER

H22. EASERNGR

i mpt
AW
ws | wwan A
2o 01 21

w | om | om | oms | oo | w
win | ows | oom | ows | oow | om

Fomin | e | a0 | a0 | @0 | w0 | w
ww | oou | om | om | oo | o
wi | osoor | oo | oo | oomios | 1

Bewneu

BETHERUPOERAT  WHOE:0455-5110123  REEIT: 0455-5265078




[image: image59.png]BRTAFOUFNERAZ

w | ow | on | | | w0
wen | oms | om | oon | oo | om
Fornm | mr | a0 | a0 | a0 | w0 | w
W | om | om | ow | om | w
e | oo | oo | oo | aoomse | v
® 014 013 012 o4 10 i
wen | oo | om | ooz | oo | om
rovuau | wr | a0 | a0 | w0 | w0 | w
W | oo | om | ow | m | w
e | oworsw | owoorme | soouz | aoomme |
® | s | o | | |
win | oo | oow | son | oow | o;
Favmne | wwr | a0 | a0 | a0 | a0 | w
W | om | om | om | o | w
wh | ooz | oo | omooa | ooome | 1

T LA T ARG AR A
3. PSR RMTLR

i gmn)
w4510 1E | w000 [
e
ww | wm | aw | e | osm | ww
TN 50 - s “ w 0
T gEm B “ st 5 e 50
T 2 @ st as 0 s
I B o st 5 “ s0

o wxe

BETAERMPAERAT  BEN: 0455-8110123  HEI 0455-6265078



[image: image60.png]= —

A RRTRREARA
e

i85 HZIC-HI-KY-2024-0722-03

P
i o | o W |
renn | me e i B
ouwonn | o i w0

RRTAFRNENEMAD  BSA: 0455-8110122

e, 10 6
B W 0% 6

Bamxen

RS 0455-8265678






附件7 声环境功能区划图
[image: image61.png]Fﬁiﬁi?ﬁfﬂﬂ

IJJ





噪声点位





本项目位置





污水排放口    DA001





本项目








PAGE  

病人
门诊治疗手术治疗
门诊就诊
检验、诊断
取药
住院治疗
护理、检验、手术、治疗
出院
W：医疗废水（含发热门诊废水、检验科实验室废水、一般医疗废水生活污水等）、洗衣废水
G：污水处理站恶臭、备用发电机燃油尾气
N：设备运行噪声、人群活动噪声
S：医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥



本项目位置
声环境保护目标调查范围
  大气环境保护目标调查范围
敏感目标



停车场
医疗
危废间 危废间
综合楼
污水处理间
湖滨路
居民楼
鹤岗卫校北校区
鹤岗市体育场
北
1:10
雨水走向
污水走向
污水走向
绿化
道路



_1234567892.unknown

新鲜水38.094t/d
未预见
洗衣房用水
医护人员
门诊病人
住院病人
26.26t/d
0.3t/d
9.12t/d
0.6t/d
1.814t/d
5.252t/d
损失0.6t/d
损失1.824t/d
损失0.12t/d
损失0.3628t/d
21.008t/d
0.24t/d
7.296t/d
0.48t/d
1.4512t/d
30.4752t/d
污水处理站
30.4752t/d
鹤岗市西区污水处理厂
鹤立河



