鹤环许〔2025〕19号

关于黑龙江银沐生物科技有限责任公司建设项目环境影响报告表的批复

黑龙江银沐生物科技有限责任公司：

你单位报送的《黑龙江银沐生物科技有限责任公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合鹤岗市环境技术中心技术评估意见，经研究，提出如下审批意见。

一、项目基本情况

建设性质为新建。建设地点位于黑龙江省鹤岗市兴安区峻德东路，黑龙江银沐生物科技有限责任公司于2016年10月在鹤岗市生态环境局完成《黑龙江银沐生物科技有限责任公司食用菌加工项目环境影响登记表》备案，并取得建设项目环境影响登记表备案确认书（鹤环备案〔2016〕41号）。建设过程中增加1台4.0t/h生物质蒸汽锅炉为生产提供热量。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）判定，项目建设属于重大变动，重新报批环境影响评价文件。项目主要建设食用菌加工厂房1座，食用菌研发中心1座，厂房内设日产5万棒菌包生产线1条，锅炉房1座（内设1台4.0t/h生物质蒸汽锅炉为生产提供热量）以及其他配套附属设施，预计年加工木耳菌包450万棒/年。生产供热由4t/h生物质燃料蒸汽锅炉提供。锅炉蒸汽余热可以满足生产车间采暖需求。冬季办公用房采取电取暖。项目总投资12050万元，其中环保投资21万元。

在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施。生物质蒸汽锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过35m高烟囱排放。锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度及烟气黑度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放限值。原料进行贮存、卸料、筛选、搅拌工序时采取定期洒水降尘、生产时封闭门窗等措施减少颗粒物的产生与扩散；布袋收尘器收集的飞灰清理时采用洒水降尘，飞灰与炉渣外运时加盖苫布防止粉尘污染。无组织排放的粉尘应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）做好水污染防治工作。生活污水排入防渗化粪池中，定期清掏，外运堆肥。锅炉排污水及软化处理废水排入防渗污水储池，回用于锅炉除渣降温、灰渣拌湿、锅炉房及厂房洒水降尘。

（三）落实隔声降噪措施。项目选用低噪声设备，厂房采取隔声、降噪措施，对风机、水泵等设备安装消声器，进行基础减震，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

（四）落实固体废物处置处理措施。生活垃圾集中于垃圾桶，由环卫部门统一收集处理。除尘器收尘集中收集，外售综合利用。灰渣集中收集，外售综合利用，不做长期堆存。更换下来的废离子交换树脂不在厂区内暂存，更换后由市政环卫部门统一清运处置。废布袋集中收集，由市政环卫部门统一清运处置。不合格菌包集中收集于生产车间后作为原料回用于生产。废弃菌包集中收集暂存于生产车间固废专用暂存库内，外售综合利用。筛分过程中会产生不符合标准的粗料、杂物，集中收集后，外售用作农田肥料。

（五）加强环境风险防范。严格落实《报告表》提出的风险防范措施，针对可能发生的突发环境事件，建立应急联动机制，制定环境风险事故应急预案，严格落实生态环境风险防控要求，优化风险防范措施，确保区域生态环境安全；严格落实源头防控措施，防止发生大气、水等污染事件；委托有相应资质的单位对环保设备设施进行设计、施工，建设、运行过程中落实安全生产工作要求，坚决杜绝安全事故问题发生。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按程序实施自主环境保护竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、项目核定排放总量分别为：SO2：0.136t/a，NOX：0.193t/a。

鹤岗市生态环境局

2025年10月29日

抄送：鹤岗市生态环境保护综合行政执法局

鹤岗市生态环境局办公室                    2025年10月29日印发