兴安区省级生态环境保护督察整改公示

兴安区人民政府已完成省级生态环境保护督察2024年第10项问题整改，拟申请验收销号。按照《鹤岗市省级生态环境保护督察整改任务验收销号办法（试行）》规定，现对该项整改任务完成情况向社会公示：

- 一、整改任务：污水溢流问题仍然存在。按照《鹤岗市城镇污水管网补短板三年攻坚行动实施方案》要求，鹤岗市虽已按计划完成新建改造任务，但污水溢流直排等问题仍时有发生；全市雨污管网问题复杂，存在管网破损和建设盲区，且未建立起完善的核查机制。

- 二、整改目标：建立健全管网核查机制，有效解决生活污水溢流问题

三、整改措施：各县（区）落实属地责任，进一步排查辖区排水管网建设盲区，建立排查清单。

四、整改主要工作及成效：红旗镇及各街道办结合区级“河长制”及入河排污口周巡查，进一步明确岗位责任，确定巡查人员，对辖区兴安路、兴东路、兴建路等主次干道等内污水收集管网、雨水排水井等进行摸底排查，截止目前未发现生活污水溢流问题。

五、公示时间：2025年4月1日至2025年4月15日

六、受理部门：城市综合管理执法局

七、受理电话：0468-3630657

八、受理地址：兴安区时代大桥与滨河路交叉口东460米

如对该项整改任务完成情况有异议，请以书面或电话形式，向兴安区城市综合管理执法局反映。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

中共兴安区委  兴安区人民政府

2026年1月19日