兴安区省级生态环境保护督察整改公示

兴安区人民政府已完成省级生态环境保护督察2024年第29项问题整改，拟申请验收销号。按照《鹤岗市省级生态环境保护督察整改任务验收销号办法（试行）》规定，现对该项整改任务完成情况向社会公示：

一、整改任务：监管部门履职不力。东山区、兴安区、绥滨县、萝北县部分企业建设项目环境影响登记表未填写重要内容。京安焦化能源（鹤岗）有限公司未落实建设项目“三同时”制度，废气自动监测设备未与监管部门联网。隆鑫洗煤厂雨水收集池容量小，未建雨水导流槽；宏利源石材有限责任公司厂内生活污水散排，垃圾随意倾倒场外，剥离表土苫盖不全；鑫塔水泥场（大鹤立河沿岸）原料堆场未建设防尘喷淋设施，物料混合雨水直排沟渠，汇入大鹤立河；轩跃洗煤（原建材公司青年点煤场）生产废水经软管排入场区雨水收集池，后经外排口排入场外边沟。

二、整改目标：强化日常环境监管，落实企业环境保护主体责任，确保依法依规生产

三、整改措施：1.严格落实属地管理责任，督促加快推进京安焦化能源（鹤岗）有限公司环保设施建设并投入使用，配合市生态环境局对企业环保设施运行情况进行检查。2.配合市生态环境局对隆鑫洗煤公司加强监管，督促企业落实主体责任，扩建雨水收集池，建设雨水导流槽。3.配合市生态环境局对宏利源石材加强监管，对易产生扬尘的物料采取苫盖等有效防尘措施，形成常态化管理。督促生活垃圾定点收集并集中转运，生活污水化粪池定期抽排。4.配合市生态环境局督促建设金属制防风抑尘网。监督企业落实主体责任，增设喷淋设施，建设雨水收集池，实现达标排放或沉淀后回用。5.配合市生态环境局督促轩跃洗煤企业扩建雨水收集池，建设雨水导流槽，现已完成整改。

四、整改主要工作及成效：京安焦化已停产；隆鑫洗煤扩建雨水收集池；宏利源表土已进苫盖，垃圾及生活生活污水已委托附近村屯定期进行清理；鑫塔水泥已建设雨水收集池；轩跃洗煤已扩建雨水收集池、新建雨水排水沟。

公示时间：2026年1月19日至20260年1月30日

六、受理部门：兴安区住房和城乡建设局

七、受理电话：0468-3630657

八、受理地址：兴安区兴东路六号

如对该项整改任务完成情况有异议，请以书面或电话形式，向兴安区城市综合管理执法局反映。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

中共兴安区委  兴安区人民政府

2026年1月19日